##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

Об  утверждении  Положения  о

порядке  проведения   осмотров

зданий Администрации муници-

пального образования   «Почин-

ковский  район»  Смоленской

области

В соответствии со статьей 55.24. Градостроительного кодекса Российской Федерации

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения осмотров зданий Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.

Глава муниципального образования

«Починковский район»

Смоленской области                                                                                   А.В. Голуб

|  | УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от____ __________ № _______ |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- Общие положения

1.1. Положение регламентирует порядок, устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области их состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий Администрации).

1.2. Настоящее Положение применяется при проведении осмотра зданий Администрации, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

- Цели  и сроки проведения осмотров зданий

2.1. Контроль за техническим состоянием зданий Администрации включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

2.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий Администрации, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

2.3. Плановые осмотры зданий Администрации организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

2.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

2.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий Администрации к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий Администрации проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений – далее неблагоприятные факторы).

2.7. Частичные осмотры зданий Администрации осуществляются Комиссией по осмотру зданий Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (далее – Комиссия), состав которой утверждается распоряжением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.

2.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий Администрации устанавливаются в зависимости от климатических условий. Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий к эксплуатации в зимних условиях.

- Организация и проведение осмотров зданий

3.1. Осмотр за состоянием зданий Администрации включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий или их отдельных конструктивных элементов инженерного оборудования. Периодичность частичных осмотров технического состояния конструктивных элементов зданий проводится в соответствии с приложением №1.

3.2. Предметом осмотра зданий Администрации является оценка их состояния и надлежащего обслуживания, безопасности объектов. Плановые осмотры проводятся в соответствии с приложением № 2.

3.3. Осмотр зданий Администрации, проводится Комиссией, с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

3.4. Если для проведения осмотра зданий Администрации требуются специальные познания, к его проведению, Комиссией привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций и (или) органов государственного контроля (надзора).

3.5. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях Администрации или возникновении угрозы разрушения зданий Администрации, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, уведомляются о проведении осмотра зданий Администрации, незамедлительно с момента издания муниципального правового акта любым доступным способом.

3.6. Результаты работы Комиссии по плановым осмотрам зданий Администрации оформляются актом общего весеннего осмотра здания в соответствии с приложением №3 и актом общего осмотра здания (о готовности к эксплуатации в зимних условиях) в соответствии с приложением №4, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и меры по их устранению.

3.7. При внеплановых осмотрах определяются техническое состояние зданий Администрации или их отдельные конструктивные элементы после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий.

3.8. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение.

4. Контроль за техническим состоянием зданий

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий Администрации осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий Администрации в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания Администрации в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий Администрации, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий Администрации проверяются:

- внешнее благоустройство;

- фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные (при наличии); тепловые пункты (при наличии);

- ограждающие конструкции и элементы фасада (козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

- кровли, чердачные помещения и перекрытия (при наличии), коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

- поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы;

- строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

- наружные коммуникации и их обустройства;

- противопожарные устройства.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

- сооружения и конструкции, расположенные на просадочных территориях, ветхие и аварийные здания Администрации, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

- конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

- выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, Комиссия определяет меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня (ответственному за эксплуатацию зданий Администрации).

4.5. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях Комиссия по осмотру зданий Администрации, ответственные за эксплуатацию зданий Администрации могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной Комиссии по детальному обследованию здания Администрации.

4.6. По результатам осмотров в срок не более одного месяца устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий Администрации, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.7. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых даются поручения об устранении выявленных нарушений лицам, ответственным за эксплуатацию зданий Администрации.

|  | Приложение № 1 к Положению о порядке проведе-ния осмотров зданий Админист-рации муниципального образо-вания «Починковский район» Смоленской области |
| --- | --- |

Периодичность частичных осмотров технического состояния конструктивных элементов зданий

| № п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Частота осмотров в год | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | 2 | В период отопительного сезона |
| 2. | Светильники, розетки, электросети, распределительные и вводные щиты | 1 |  |
| 3. | Силовое электрооборудование | 2 |  |
| 4. | Кровельные покрытия, наружные водоотводы | 1 | После таяния снега |
| 5. | Деревянные конструкции | 1 |  |
| 6. | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | по мере необходимости |  |
| 7. | Внутренняя и наружная отделка, полы | по мере необходимости |  |
| 8. | Системы связи, низковольтное оборудование | 1 |  |
| 9. | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
| 10. | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | 2 |  |
| 11. | Наружные сети энергоснабжения | в соответствии с правилами эксплуатации |  |

Приложение № 2 к Положению о порядке проведе-ния осмотров зданий Админист-рации муниципального образо-вания «Починковский район» Смоленской области Плановые осмотры

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство |  |  |
| 2. | Наружные сети и колодцы |  |  |
| 3. | Фундаменты и подвал |  |  |
| 4. | Несущие стены (колонны) |  |  |
| 5. | Перегородки |  |  |
| 6. | Балки (фермы) |  |  |
| 7. | Перекрытия |  |  |
| 8. | Лестницы |  |  |
| 9. | Полы |  |  |
| 10. | Проемы (окна, двери) |  |  |
| 11. | Кровля |  |  |
| 12. | Наружная отделка: а) архитектурные детали; б)водоотводящие устройства |  |  |
| 13. | Внутренняя отделка |  |  |
| 14. | Центральное отопление |  |  |
| 15. | Местное отопление |  |  |
| 16. | Санитарно-технические устройства |  |  |
| 17. | Газоснабжение |  |  |
| 18. | Ветиляция |  |  |
| 19. | Энергоснабжение, освещение |  |  |
| 20. | Технологическое оборудование |  |  |
| 21. | Соблюдение габаритных приближений |  |  |
| 22. | Противопожарные устройства |  |  |

|  | Приложение № 3 к Положению о порядке проведе-ния осмотров зданий Админист-рации муниципального образо-вания «Починковский район» Смоленской области |
| --- | --- |

АКТ

общего весеннего осмотра здания

г. Починок                                                                         «___»__________20____г.

- Название здания_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Адрес__________________________________________________________________

- Балансодержатель________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Пользователи (наниматели, арендаторы)_____________________________________

________________________________________________________________________

- Год постройки___________________________________________________________

- Материал стен___________________________________________________________

- Этажность_______________________________________________________________

- Наличие подвала_________________________________________________________

- Наличие чердачного помещения____________________________________________

- Вид кровли______________________________________________________________

Результаты осмотра здания и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Членов Комиссии:

- _____________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________

Произвела осмотр_____________________________________________________________

наименование здания

по вышеуказанному адресу.

Подпись председателя:_________________________________________________________

Подписи членов Комиссии:______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

|  | Приложение № 4 к Положению о порядке проведе-ния осмотров зданий Админист-рации муниципального образо-вания «Починковский район» Смоленской области |
| --- | --- |

АКТ

общего осмотра здания

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

г. Починок                                                                         «___»__________20____г.

- Название здания_________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Адрес__________________________________________________________________

- Балансодержатель________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Пользователи (наниматели, арендаторы)_____________________________________

________________________________________________________________________

- Год постройки___________________________________________________________

- Материал стен___________________________________________________________

- Этажность_______________________________________________________________

- Наличие подвала_________________________________________________________

- Наличие чердачного помещения____________________________________________

- Вид кровли______________________________________________________________

Результаты осмотра здания и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Членов Комиссии:

1._____________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________

Произвела проверку готовности _________________________________________________

наименование здания

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля_____________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)__________________________________

в) фасад и наружные водостоки_________________________________________________

г) проемы____________________________________________________________________

д) внутренние помещения______________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения__________________________________________

ж) отмостки и благоустройство__________________________________________________

з) система отопления___________________________________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы_______________________________________

к) электроснабжение и освещение_______________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства_________________________________________

2. Выполнение противопожарных мероприятий____________________________________

_____________________________________________________________________________

Выводы и предложения:________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подпись председателя:_________________________________________________________

Подписи членов Комиссии:______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________