

##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |

Об утверждении Актуализированной схемы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2023год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Актуализированную схему теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2023 год.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области <http://pochinok.admin-smolensk.ru/>.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области А.В. Голуб

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНАпостановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « |  |  » |  |  | 2022 года | № |  |

 |

Актуализированная схема теплоснабжения

Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2023 год

Книга №1

Книга №2

Стодолище 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период до 2023 года …………………………..4

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения на период до 2023 года………………………………………………...……………..4

3. Электронная модель системы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения ………………………………………………………………………….4

4. Перспективные балансы тепловой мощности тепловой нагрузки на период до 2023 года.....……………...……………………………………….……………4

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на период до 2023 года…………………………………………………………………………………4

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии на период до 2023 года…….4

7. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей на период до 2023года……………………………………………………………………………5

8. Перспективные топливные балансы на период до 2023 года…………….....5

9. Оценка надежности теплоснабжения…………………………………………5

10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение…………………………………………………………….……5

11. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации (организаций)………………….…………………………………………………5

12. Отпуск тепловой энергии конечным потребителям на 2023 г……………..6

**1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период до 2023 года**

 «Схема теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области до 2027года» утверждена Постановлением Администрации Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 23.06.2014г., № 027 «Об утверждении схемы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области». Основополагающими документами для проведения актуализации схемы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

 Актуализация схемы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период до 2023 года не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области в утвержденную «Схему теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области до 2027года».

**2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения на период до 2023 года**

Изменений не предусматривается.

**3. Электронная модель системы теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения**

Изменений не предусматривается.

**4. Перспективные балансы тепловой мощности тепловой нагрузки на период до 2023 года.**

Изменений не предусматривается.

**5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей на период до 2023** **года**

Изменений не предусматривается.

**6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому**

**перевооружению источников тепловой энергии на период до 2023 года**

 В дополнение к утвержденной схеме теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области до 2027 года перевод на индивидуальное газовое отопление квартир в многоквартирных жилых домах №5,7,15,15а,17,19,23,25,27,33 по ул.Ленина; №11,13,15,16 по ул.Титова; №113 по ул.Советская; №2,3,4 по пер. 1-й Советский; №2,4,4а по пер. 2-й Советский расположенных в п.Стодолище Починковского района Смоленской области, подключенных к котельной п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а не предусмотрен.

**7. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей на период до 2022 года**

 В дополнение к утвержденной схеме теплоснабжения Стодолищенского сельского поселения Починковского района Смоленской области до 2027 года перевод на индивидуальное газовое отопление квартир в многоквартирных жилых домах №5,7,15,15а,17,19,23,25,27,33 по ул.Ленина; №11,13,15,16 по ул.Титова; №113 по ул.Советская; №2,3,4 по пер. 1-й Советский; №2,4,4а по пер.2-й Советский расположенных в п.Стодолище Починковского района Смоленской области, подключенных к котельной п.Стодолище, 1-й Советский переулок, д.10а не предусмотрен.

.

**8. Перспективные топливные балансы на период до 2023 года**

Изменений не предусматривается.

**9. Оценка надежности теплоснабжения**

Изменений не предусматривается.

**10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и**

**техническое перевооружение**

Изменений не предусматривается.

**11. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей**

**организации (организаций)**

Изменений не предусматривается.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **12. Отпуск тепловой энергии конечным потребителям.****Баланс тепловой энергии на котельных на 2023 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал  |  |
| ООО «Стодолищенский ЖЭУ» | п.Стодолище, пер.Советский, д.10А | 5462 | 991 | 6453 | 101 | 6554 |  |
| **Всего:** |  | **5462** | **991** | **6453** | **101** | **6554** |  |