##### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 14.06.2019 | № | 62-адм |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении   Актуализированной

схемы теплоснабжения Даньковского

сельского поселения Починковского

района Смоленской области

на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154,  руководствуясь Уставом муниципального образования «Починковский  район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Актуализированную схему теплоснабжения Даньковского  сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области http://pochinok.admin-smolensk.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области Загребаева А.В.

Глава муниципального образования

«Починковский район»

Смоленской области                                                                                   А.В. Голуб

2

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального образования

«Починковский район»

Смоленской области

от  «___» ________ 2019 года №

Актуализированная схема теплоснабжения Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период

2020 год

Книга 1

Книга 2

д. Даньково

2020

3

Схема котельной №8  д. Даньково, Починковского района, Смоленской

области

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.

|  | существующая сеть теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Планируемая сеть теплоснабжения от построенной БМК |
|  | Планируемая сеть теплоснабжения от Котельной №8 (существующая до полного перехода МКД на индивидуальное отопление) |
|  | проектируемая БМК |
|  | Котельная №8 |

4

Оглавление

- Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области  ……………………………………………………………………………………………….5

- Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии  …………………………………………………………………………………………………….5

- Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии  …………………………………………………………………………………………5

- Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства……………………………………………5

- Ввод в эксплуатацию в результате строительства,  реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии………………………………………………........5

- Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов …………………….5

- Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива………………………………………………………………..6

- Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия…6

- Приложение №1…………………………………………………………………………………….7

5

- Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области

«Схема теплоснабжения Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период до  2028 года» утверждена Постановлением Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 04.12.2013 года № 37 «Об утверждении схемы теплоснабжения Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области».

Основополагающими документами для проведения актуализации схемы теплоснабжения Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Актуализация схемы теплоснабжения Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период 2020 г. не предусматривает внесения принципиальных  изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в утвержденную «Схему теплоснабжения Даньковского сельского поселения Починковского района Смоленской области на период до 2028 г.»

1.Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период 2020 г.

Изменений не предусматривается.

- Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период 2020 г.

Изменений не предусматривается.

- Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Изменений не предусматривается.

- Ввод в эксплуатацию в результате строительства,  реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Изменений не предусматривается.

- Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2020 г.

Изменений не предусматривается.

6

- Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

- Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Изменений не предусматривается.

7

Приложение

Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год.

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Плановое полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях ООО «СРТЭ», Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | Даньково | 1801,0 | 555,0 | 2356,0 | 55,0 | 2411,0 |
|  | ВСЕГО | 1801,0 | 555,0 | 2356,0 | 55,0 | 2411,0 |