# РАЗДЕЛ 6 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»

На перспективу для сохраняемых в работе и новых теплоисточников города основным топливом предлагается использовать природный газ.

Резервного топлива на момент разработки схемы котельные, находящиеся в городском поселении, не имели.

Для котельных на перспективу предлагается сохранить существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

В ходе реконструкции существующих теплоисточников к установке предусматриваются котельные агрегаты с КПД не менее 92%. В связи с чем расход природного газа будет уменьшен по сравнению с настоящим моментом.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам, питающим жилой фонд города, представлены в таблице ниже.

Перспективный баланс потребления природного газа в Починковском городском поселении (для нового жилого сектора с индивидуальным теплоснабжением) с нарастающим итогом

| Наименование | Величина | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход природного газа на покрытие нагрузки отопления | куб.м | 26929,54 | 60591,47 | 94253,4 | 123361,07 | 153854,82 | 184348,57 | 214842,32 | 240979,82 | 267117,32 | 293254,82 | 319392,32 | 345529,82 | 371667,32 | 397804,82 | 423942,32 |
| Годовой расход природного газа на покрытие нагрузки ГВС | куб.м | 8767,758 | 19727,46 | 30687,158 | 40164,073 | 50092,27 | 60020,467 | 69948,664 | 78458,547 | 86968,43 | 95478,313 | 103988,2 | 112498,08 | 121007,962 | 129517,85 | 138027,73 |
| Суммарный годовой расход природного газа | куб.м | 35697,3 | 80318,93 | 124940,56 | 163525,14 | 203947,08 | 244369,02 | 284790,96 | 319438,34 | 354085,72 | 388733,1 | 423380,48 | 458027,86 | 492675,24 | 527322,62 | 561970 |

Перспективный баланс потребления природного газа в Починковском городском поселении (централизованное теплоснабжение)

|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Починок, № 1 | тыс.куб.м/год | 2 038,43 | 2 038,43 | 2 038,43 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 | 1739,68 |
| Починок, № 2 | тыс.куб.м/год | 1 331,79 | 1 331,79 | 1 331,79 | 1 331,79 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 | 1087,77 |
| Починок, № 3 | тыс.куб.м/год | 653,25 | 653,25 | 653,25 | 653,25 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 | 533,56 |
| Починок, № 11 | тыс.куб.м/год | 597,29 | 597,29 | 597,29 | 597,29 | 597,29 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 | 577,72 |
| Починок, № 12 | тыс.куб.м/год | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 | 284,65 |
| Итого | тыс.куб.м/год | 4925,5 | 4925,5 | 4925,5 | 4606,6 | 4242,9 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 | 4223,4 |

Расчет потребленного природного газа приведен только для котельных, отпускающих тепловую энергию на нужды населения, а также для перспективных газовых бытовых теплогенераторов .

Перспективный баланс потребления условного топлива в Починковском городском поселении (централизованное теплоснабжение)

| Наименование |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Максимально часовой расход прир.газа, куб м./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Починок, № 1 | т.у.т./год | 2 323,81 | 2 323,81 | 2 323,81 | 1 983,23 | 1 983,23 | 1 983,23 | 1 983,23 | 1 983,23 | 1 983,23 | 1 983,23 | 1 983,23 | 1 983,23 | 1 983,23 | 1 983,23 | 1 983,23 | 485,34 |
| Починок, № 2 | т.у.т./год | 1 518,23 | 1 518,23 | 1 518,23 | 1 518,23 | 1 240,06 | 1 240,06 | 1 240,06 | 1 240,06 | 1 240,06 | 1 240,06 | 1 240,06 | 1 240,06 | 1 240,06 | 1 240,06 | 1 240,06 | 317,09 |
| Починок, № 11 | т.у.т./год | 680,91 | 680,91 | 680,91 | 680,91 | 680,91 | 658,60 | 658,60 | 658,60 | 658,60 | 658,60 | 658,60 | 658,60 | 658,60 | 658,60 | 658,60 | 142,21 |
| Починок, № 12 | т.у.т./год | 347,44 | 347,44 | 347,44 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 324,50 | 72,57 |
| Итого | т.у.т./год | 4 870,40 | 4 870,40 | 4 870,40 | 4 506,87 | 4 228,69 | 4 206,39 | 4 206,39 | 4 206,39 | 4 206,39 | 4 206,39 | 4 206,39 | 4 206,39 | 4 206,39 | 4 206,39 | 4 206,39 | 1017,21 |