# РАЗДЕЛ 9 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения большинства теплоисточников города Починок находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

Для оптимизации режимов работы системы теплоснабжения города Схемой рекомендуется:

строительство 2-х БМК для теплоснабжения жилого сектора взамен устаревших котельных №11 (ЖБИ), №12 (РТП). Данное мероприятие вызвано следующими причинам:

- малая тепловая нагрузка в зоне теплоснабжения   (установленная мощность существующих котлоагрегатов значительно превышает присоединенную);

- неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций существующего здания котельной.

Для резервирования квартальных тепловых сетей всех котельных необходимо использование передвижных источников теплоты тепловой мощностью не менее 1,5 МВт.

Строительство участков тепловых сетей, закольцовывающих тепловые сети различных котельных, ввиду их значительной удаленности друг от друга экономически нецелесообразно.

Повышение надежности источников и тепловых сетей планируется обеспечить за счет реконструкции большей части теплового хозяйства города.