**ПРОЕКТ**  УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Администрации муниципального

образования «Починковский район»

Смоленской области

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2019 № \_\_\_\_\_

Актуализированная схема теплоснабжения

муниципального образования Починковского городского поселения

Починковского района Смоленской области

на 2020 год

Починок

2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 г.** | | | | | | |  |
| Наименование юридического лица, в собственности/  аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей органазации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка  тепловой  энергии, Гкал |
| ООО "Смоленскрегион - теплоэнерго" | Котельная №1 Починок | 9 300 | 1692 | 10992 | 261 | 11 253 |
| ООО "Смоленскрегион - теплоэнерго" | Котельная №2 Починок | 6 704 | 970 | 7 674 | 173 | 7847 |
| ООО "Смоленскрегион - теплоэнерго" | Котельная МСО (ЖБИ) | 3 463 | 786 | 4 249 | 100 | 4 349 |
| ООО "Смоленскрегион - теплоэнерго" | Котельная РТП | 1 595 | 378 | 1 973 | 47 | 2 020 |
| ООО "Коммунальщик" | Котельная в  г. Починок, ул. Садовая,23(ПУ-29) | 1 116 | 203 | 1 319 | 14 | 1 333 |
| **ВСЕГО** | | **22 178** | **4029** | **26 207** | **595** | **26802** |  |