| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 637 816 руб. |  | Смета на сумму: | 1 637 816 руб. |  |
| Директор ООО «Эклат» Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |
| _______________________ | /Т.В.Смоляк |  | ________________________________ | / А.В. Голуб |  |
| «11» мая 2021г. |  |  | «11» мая 2021г. |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов | ТСНБ-2001 Смоленской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 171/пр) |
| Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.210330) |
| Благоустройство Аллеи Героев по адресу: Смоленская область, Починковский район, г. Починок, 50 метров юго-восточнее д.11 по ул. Октябрьской. |
| (наименование стройки) |
| Благоустройство Аллеи Героев по адресу: Смоленская область, Починковский район, г. Починок, 50 метров юго-восточнее д.11 по ул. Октябрьской. |
| (наименование объекта капитального строительства) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | 02-01-01 |
| Благоустройство (покрытие,озеленение, лестницы, пандус, подпорная стена, фундаменты под памятные плиты, памятные плиты) |
| (наименование конструктивного решения) |
| Составлен | базисно-индексным методом | Индексы перехода в текущие цены 1кв.2021г. к ТЕР СМР=8,77письмо Минстроя РФ №№8474-ИФ/09 от 26.02.2021г. |
| Вариант вида НР и СП | Ремонтные работы: капитальный ремонт наружных инженерных сетей, улиц и дорог, мостов и путепроводов. Примечание п.1 СП*0,85 |  |
| Основание | ГП, КЖО |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 1кв.2021г. | (01.01.2000) |  |
| Сметная стоимость с УСНО | 1 637,816 | Тыс.руб. |  |
| Сметная стоимость без ндс | 1 310.82 (152.17) | тыс. руб. |  |
| в том числе |  |
| строительных работ | 1 310.82 (152.17) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 52.55 (5.99) | тыс. руб. |
| монтажных работ |  | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | 829.939025 | чел.-ч. |
| оборудования |  | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 35.793148 | чел.-ч. |
| прочих затрат |  | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Покрытие 174м2 с бордюром 50п.м |
|  | Земляные работы (корыто под покрытия) |
| 1 | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0348 |  | 0.0348 |  |  |  |  | 1 295 |
|  |  | Объём: 174*0.2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 95.76 |  | 3.33 | 8.77 | 29 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4 144.63 |  | 144.23 | 8.77 | 1 265 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 578.40 |  | 20.13 | 8.77 | 177 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4.84 |  | 0.17 | 8.77 | 1 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.08 |  | 0.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 43.62 |  | 1.52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 245.23 |  | 147.73 |  | 1 295 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23.46 |  | 206 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 22.29 |  | 137 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 9.97 |  | 79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 179.99 |  | 1 511 |
| 2 | ТССЦпг 03-21-01-005 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 55.68 |  | 55.68 | 6.65 |  | 370.27 | 8.77 | 3 247 |
|  |  | Объём: 34.8*1.6 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 370.27 |  | 3 247 |
|  | Бордюры 50м.п. |
| 3 | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 17 659 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 523.43 |  | 261.72 | 8.77 | 2 295 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 79.45 |  | 39.73 | 8.77 | 348 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 9.02 |  | 4.51 | 8.77 | 40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 424.38 |  | 1 712.19 | 8.77 | 15 016 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 76.08 |  | 38.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.68 |  | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 027.26 |  | 2 013.64 |  | 17 659 |
| 3.1 | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | -5.9 |  | -2.95 | 550.19 |  | -1 623.06 | 8.77 | -14 234 |
|  |  | Формула ценообразования: 485.6 + 9.71(2%) |
|  |  | Объём: (0.5)*(-5.9) |
| 3.2 | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | -0.06 |  | -0.03 | 484.14 |  | -14.52 | 8.77 | - 127 |
|  |  | Формула ценообразования: 410.01 + 8.2(2%) |
|  |  | Объём: (0.5)*(-0.06) |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 266.23 |  | 2 335 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 142 | 0.7 | 99.4 |  |  | 378.05 |  | 2 321 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 95 | 0.85*0.9 | 72.675 |  |  | 214.98 |  | 1 697 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 969.09 |  | 7 316 |
| 4 | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2.537 |  | 2.537 | 550.19 |  | 1 395.83 | 8.77 | 12 241 |
|  |  | Формула ценообразования: 485.6 + 9.71(2%) |
|  |  | Объём: 2.95*0.86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 395.83 |  | 12 241 |
| 5 | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0099 |  | 0.0099 | 484.14 |  | 4.79 | 8.77 | 42 |
|  |  | Формула ценообразования: 410.01 + 8.2(2%) |
|  |  | Объём: 0.03*0.33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4.79 |  | 42 |
| 6 | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 50 |  | 50 | 20.71 |  | 1 035.50 | 8.77 | 9 081 |
|  |  | Формула ценообразования: 19.58 + 0.39(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 035.50 |  | 9 081 |
|  | Устройство оснований и покрытий тротуаров из тротуарной плитки набитек 174м2 |
| 7 | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.0,1м -с учетом подготовки из песка под бордюр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1855 |  | 0.1855 |  |  |  |  | 3 668 |
|  |  | Объём: 174*0.1+(0.08+0.1+0.05)*50*0.1 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 102.49 |  | 19.01 | 8.77 | 167 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 2 140.68 |  | 397.10 | 8.77 | 3 483 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 174.33 |  | 32.34 | 8.77 | 284 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 11.30 |  | 2.10 | 8.77 | 18 |
|  | ТССЦ 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.72 |  | 2.92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13.88 |  | 2.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 254.47 |  | 418.21 |  | 3 668 |
| 7.1 | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Песок природный для строительных работ средний объем: (0.653)*110 | м3 | 110 |  | 20.405 | 51.17 |  | 1 044.12 | 8.77 | 9 157 |
|  |  | Формула ценообразования: 34.22 + 0.68(2%) |
|  |  | Объём: (0.1855)*110 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 51.35 |  | 451 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 142 | 0.7 | 99.4 |  |  | 72.92 |  | 448 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 95 | 0.85*0.9 | 72.675 |  |  | 41.47 |  | 328 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 576.72 |  | 13 601 |
| 8 | ТЕР 27-04-001-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.10см -с учетом подготовки из щебня под бордюр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1798 |  | 0.1798 |  |  |  |  | 5 537 |
|  |  | Объём: 174*0.1+(0.08+0.1+0.05)*50*0.05 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 159.17 |  | 28.62 | 8.77 | 251 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3 336.44 |  | 599.89 | 8.77 | 5 261 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 273.57 |  | 49.19 | 8.77 | 431 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 15.82 |  | 2.84 | 8.77 | 25 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 24.19 |  | 4.35 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20.60 |  | 3.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 511.43 |  | 631.35 |  | 5 537 |
| 8.1 | ТССЦ 408-0057 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм | м3 | 126 |  | 22.6485 | 127.20 |  | 2 880.89 | 8.77 | 25 265 |
|  |  | Формула ценообразования: 102.92 + 2.06(2%) |
|  |  | Объём: (0.17975)*126.0 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 77.81 |  | 682 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 142 | 0.7 | 99.4 |  |  | 110.49 |  | 678 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 95 | 0.85*0.9 | 72.675 |  |  | 62.83 |  | 496 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 685.56 |  | 31 976 |
| 9 | ТЕР 27-07-003-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 1.74 |  | 1.74 |  |  |  |  | 130 039 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 281.96 |  | 490.61 | 8.77 | 4 303 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 402.98 |  | 701.19 | 8.77 | 6 149 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.54 |  | 9.64 | 8.77 | 85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 7 836.71 |  | 13 635.88 | 8.77 | 119 587 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 42.40 |  | 73.78 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.42 |  | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 521.65 |  | 14 827.68 |  | 130 039 |
| 9.1 | ТССЦ 403-0104 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м2 | - 100 |  | - 174 | 65.35 |  | -11 370.90 | 8.77 | -99 723 |
|  |  | Формула ценообразования: 63.12 + 1.26(2%) |
|  |  | Объём: (1.74)*(-100.0) |
| 9.2 | ТССЦ 403-8816 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 50 мм (Нобетек) | м2 | 100 |  | 174 | 81.81 |  | 14 234.94 | 8.77 | 124 840 |
|  |  | Формула ценообразования: 77.36 + 1.55(2%) |
|  |  | Объём: (1.74)*100 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 500.25 |  | 4 388 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 142 | 0.7 | 99.4 |  |  | 710.36 |  | 4 362 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 95 | 0.85*0.9 | 72.675 |  |  | 403.95 |  | 3 189 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 806.03 |  | 162 707 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 25 996.47 |  | 227 987 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 803.29 |  | 7 045 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 1 882.14 |  | 16 506 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 22 940.77 |  | 201 189 |
|  |  | перевозка |  | 370.27 |  | 3 247 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 919.10 |  | 8 062 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 1 294.11 |  | 7 946 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 733.20 |  | 5 789 |
|  |  | Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 28 023.78 |  | 241 722 |
| Раздел 2. Озеленение |
| 10 | ТЕР 47-01-046-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |  | 7 152 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 258.40 |  | 98.19 | 8.77 | 861 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 887.60 |  | 717.29 | 8.77 | 6 291 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 40.00 |  | 15.20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 146.00 |  | 815.48 |  | 7 152 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 98.19 |  | 861 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 115 | 0.7 | 80.5 |  |  | 112.92 |  | 693 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 90 | 0.85*0.9 | 68.85 |  |  | 75.12 |  | 593 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 003.52 |  | 8 438 |
| 11 | ТЕР 47-01-046-06 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |  | 2 121 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 41.21 |  | 15.66 | 8.77 | 137 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 301.40 |  | 114.53 | 8.77 | 1 004 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 31.18 |  | 11.85 | 8.77 | 104 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 294.06 |  | 111.74 | 8.77 | 980 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5.99 |  | 2.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2.74 |  | 1.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 636.67 |  | 241.93 |  | 2 121 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 27.51 |  | 241 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 115 | 0.7 | 80.5 |  |  | 31.64 |  | 194 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 90 | 0.85*0.9 | 68.85 |  |  | 21.05 |  | 166 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 294.62 |  | 2 481 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 1 057.41 |  | 9 273 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 113.85 |  | 998 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 114.53 |  | 1 004 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 829.03 |  | 7 271 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 125.70 |  | 1 102 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 144.56 |  | 887 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 96.17 |  | 759 |
|  |  | Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 1 298.14 |  | 10 919 |
| Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1 лист КЖО-4,5 |
|  | Земляные работы |
| 12 | ТЕР 01-01-003-14 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 hср=(1,3+1,8)/2=1,55м | 1000 м3 грунта | 0.006 |  | 0.006 |  |  |  |  | 160 |
|  |  | Объём: (10.647+1.2)*(0.3+0.2+0.2)*1.55-6.9 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 86.17 |  | 0.52 | 8.77 | 5 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 2 942.92 |  | 17.66 | 8.77 | 155 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 391.17 |  | 2.35 | 8.77 | 21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13.57 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 29.50 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 029.09 |  | 18.18 |  | 160 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2.87 |  | 26 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 2.73 |  | 17 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 1.22 |  | 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22.13 |  | 187 |
| 13 | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2-лишнего грунта вытесненного стенкой | 1000 м3 грунта | 0.0069 |  | 0.0069 |  |  |  |  | 257 |
|  |  | Объём: 13.9-7 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 95.76 |  | 0.66 | 8.77 | 6 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4 144.63 |  | 28.60 | 8.77 | 251 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 578.40 |  | 3.99 | 8.77 | 35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4.84 |  | 0.03 | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.08 |  | 0.10 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 43.62 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 245.23 |  | 29.29 |  | 257 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4.65 |  | 41 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 4.42 |  | 27 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 1.98 |  | 16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35.69 |  | 300 |
| 14 | ТССЦпг 03-21-01-005 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км-отвозка лишнего грунта | 1 т груза | 11.04 |  | 11.04 | 6.65 |  | 73.42 | 8.77 | 644 |
|  |  | Объём: 6.9*1.6 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73.42 |  | 644 |
| 15 | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-добор грунта вручную 7% от мех.раз. | 100 м3 грунта | 0.009 |  | 0.009 |  |  |  |  | 77 |
|  |  | Объём: (12.9)*0.07 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 977.90 |  | 8.80 | 8.77 | 77 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 154.00 |  | 1.39 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 977.90 |  | 8.80 |  | 77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8.80 |  | 77 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 80 | 0.7 | 56 |  |  | 7.04 |  | 43 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 45 | 0.85*0.9 | 34.425 |  |  | 3.37 |  | 27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19.21 |  | 147 |
| 16 | ТЕР 01-02-061-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2-после монтажа стены | 100 м3 грунта | 0.069 |  | 0.069 |  |  |  |  | 359 |
|  |  | Объём: (6+0.9) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 592.92 |  | 40.91 | 8.77 | 359 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 97.20 |  | 6.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 592.92 |  | 40.91 |  | 359 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 40.91 |  | 359 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 80 | 0.7 | 56 |  |  | 32.73 |  | 201 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 45 | 0.85*0.9 | 34.425 |  |  | 15.65 |  | 124 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 89.29 |  | 684 |
|  | Строительные работы |
| 17 | ТЕР 06-01-024-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.069 |  | 0.069 |  |  |  |  | 82 647 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 7 478.51 |  | 516.02 | 8.77 | 4 525 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4 433.74 |  | 305.93 | 8.77 | 2 683 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 501.13 |  | 34.58 | 8.77 | 303 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 124 666.32 |  | 8 601.98 | 8.77 | 75 439 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1 051.83 |  | 72.58 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37.85 |  | 2.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 136 578.57 |  | 9 423.93 |  | 82 647 |
| 17.1 | ТССЦ 204-0100 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -10.12 |  | -0.6983 | 5 272.44 |  | -3 681.74 | 8.77 | -32 289 |
|  |  | Формула ценообразования: 5144.35 + 102.89(2%) |
|  |  | Объём: (0.069)*(-10.12) |
| 17.2 | ТССЦ 401-0066 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | - 101.5 |  | -7.0035 | 615.22 |  | -4 308.69 | 8.77 | -37 787 |
|  |  | Формула ценообразования: 543 + 10.86(2%) |
|  |  | Объём: (0.069)*(-101.5) |
| 17.3 | ТССЦ 401-0067 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) надбавка на W6 2,5% | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)W6 | м3 | 101.5 |  | 7.0035 | 633.88 | 1.025 | 4 439.38 | 8.77 | 38 933 |
|  |  | Формула ценообразования: 545.81 + 10.92(2%) |
|  |  | Объём: (0.069)*101.5 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 550.60 |  | 4 828 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 578.13 |  | 3 549 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.85*0.9 | 49.725 |  |  | 304.21 |  | 2 401 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 755.22 |  | 57 454 |
| 18 | ТССЦ 204-0001 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.0584 |  | 0.0584 | 6 988.16 |  | 408.11 | 8.77 | 3 579 |
|  |  | Формула ценообразования: 6818.4 + 136.37(2%) |
|  |  | Объём: 0.0206+0.0378 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 408.11 |  | 3 579 |
| 19 | ТССЦ 204-0022 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.1361 |  | 0.1361 | 7 409.35 |  | 1 008.41 | 8.77 | 8 844 |
|  |  | Формула ценообразования: 7229.35 + 144.59(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 008.41 |  | 8 844 |
| 20 | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-поверхность соприкасающаяся с грунтом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.403 |  | 0.403 |  |  |  |  | 3 756 |
|  |  | Объём: (1.2+0.3+10.647+0.3)*1.8+(7.3+3.047+1.2)*1.55 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 164.09 |  | 66.13 | 8.77 | 580 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 75.81 |  | 30.55 | 8.77 | 268 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 822.94 |  | 331.64 | 8.77 | 2 908 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21.20 |  | 8.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 062.84 |  | 428.32 |  | 3 756 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 66.13 |  | 580 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 122 | 0.7 | 85.4 |  |  | 80.68 |  | 495 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 80 | 0.85*0.9 | 61.2 |  |  | 44.97 |  | 355 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 553.97 |  | 4 606 |
| 21 | ТЕР 15-01-017-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) применительно | Наружная облицовка по бетонной поверхности плитками тротуарными (Нобетек) на цементном растворе стенки подпорной | 100 м2 облицованной поверхности | 0.127 |  | 0.127 |  |  |  |  | 13 839 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 223.86 |  | 282.43 | 8.77 | 2 477 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 47.44 |  | 6.02 | 8.77 | 53 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 17.13 |  | 2.18 | 8.77 | 19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 153.25 |  | 1 289.46 | 8.77 | 11 309 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 290.70 |  | 36.92 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1.32 |  | 0.17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12 424.55 |  | 1 577.91 |  | 13 839 |
| 21.1 | ТССЦ 101-0270 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм | м2 | - 100 |  | -12.7 | 92.16 |  | -1 170.43 | 8.77 | -10 265 |
|  |  | Формула ценообразования: 89.3 + 1.79(2%) |
|  |  | Объём: (0.127)*(-100.0) |
| 21.2 | ТССЦ 403-8816 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 50 мм (Нобетек) | м2 | 100 |  | 12.7 | 81.81 |  | 1 038.99 | 8.77 | 9 112 |
|  |  | Формула ценообразования: 77.36 + 1.55(2%) |
|  |  | Объём: (0.127)*100 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 284.61 |  | 2 496 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 298.84 |  | 1 835 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 55 | 0.85*0.9 | 42.075 |  |  | 133.06 |  | 1 050 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 878.37 |  | 15 571 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 9 334.79 |  | 81 866 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 915.47 |  | 8 029 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 388.76 |  | 3 410 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 7 957.14 |  | 69 783 |
|  |  | перевозка |  | 73.42 |  | 644 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 958.57 |  | 8 407 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 1 004.57 |  | 6 167 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 504.46 |  | 3 983 |
|  |  | Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 10 843.82 |  | 92 016 |
| Раздел 4. Пандус П-1 (КЖО-4,5) |
| 22 | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2-лишнего грунта вытесненного стенкой | 1000 м3 грунта | 0.0044 |  | 0.0044 |  |  |  |  | 164 |
|  |  | Объём: 1.8+2.628 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 95.76 |  | 0.42 | 8.77 | 4 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4 144.63 |  | 18.24 | 8.77 | 160 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 578.40 |  | 2.54 | 8.77 | 22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4.84 |  | 0.02 | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.08 |  | 0.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 43.62 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 245.23 |  | 18.68 |  | 164 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2.96 |  | 26 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 2.81 |  | 17 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 1.26 |  | 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22.75 |  | 191 |
| 23 | ТССЦпг 03-21-01-005 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км-отвозка лишнего грунта | 1 т груза | 7.04 |  | 7.04 | 6.65 |  | 46.82 | 8.77 | 411 |
|  |  | Объём: 4.4*1.6 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 46.82 |  | 411 |
| 24 | ТЕР 08-01-002-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство основания под фундаменты песчаного толщ.0,3м | 1 м3 основания | 2.628 |  | 2.628 |  |  |  |  | 2 719 |
|  |  | Объём: 7.3*1.2*0.3 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 15.30 |  | 40.21 | 8.77 | 353 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 35.53 |  | 93.37 | 8.77 | 819 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2.98 |  | 7.83 | 8.77 | 69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 67.10 |  | 176.34 | 8.77 | 1 547 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2.30 |  | 6.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.29 |  | 0.76 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 117.93 |  | 309.92 |  | 2 719 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 48.04 |  | 422 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 122 | 0.7 | 85.4 |  |  | 58.61 |  | 360 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 80 | 0.85*0.9 | 61.2 |  |  | 32.67 |  | 258 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 401.20 |  | 3 337 |
| 25 | ТЕР 06-01-001-19 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) применительно | Устройство ж/б пандуса с ребрами вниз | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.018 |  | 0.018 |  |  |  |  | 22 952 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 416.67 |  | 61.50 | 8.77 | 539 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3 633.46 |  | 65.40 | 8.77 | 574 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 414.36 |  | 7.46 | 8.77 | 65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 138 343.13 |  | 2 490.18 | 8.77 | 21 839 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 451.94 |  | 8.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 31.32 |  | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 145 393.26 |  | 2 617.08 |  | 22 952 |
| 25.1 | ТССЦ 204-0100 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -13.5 |  | -0.243 | 5 272.44 |  | -1 281.20 | 8.77 | -11 236 |
|  |  | Формула ценообразования: 5144.35 + 102.89(2%) |
|  |  | Объём: (0.018)*(-13.5) |
| 25.2 | ТССЦ 401-0066 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | - 101.5 |  | -1.827 | 615.22 |  | -1 124.01 | 8.77 | -9 858 |
|  |  | Формула ценообразования: 543 + 10.86(2%) |
|  |  | Объём: (0.018)*(-101.5) |
| 25.3 | ТССЦ 401-0067 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) надбавка на W6 2,5% | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)W6 | м3 | 101.5 |  | 1.827 | 633.88 | 1.025 | 1 158.10 | 8.77 | 10 157 |
|  |  | Формула ценообразования: 545.81 + 10.92(2%) |
|  |  | Объём: (0.018)*101.5 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 68.96 |  | 604 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 72.41 |  | 444 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.85*0.9 | 49.725 |  |  | 38.10 |  | 300 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 480.48 |  | 12 759 |
| 26 | ТССЦ 204-0001 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.0051 |  | 0.0051 | 6 988.16 |  | 35.64 | 8.77 | 313 |
|  |  | Формула ценообразования: 6818.4 + 136.37(2%) |
|  |  | Объём: 0.002+0.0014+0.0017 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35.64 |  | 313 |
| 27 | ТССЦ 204-0021 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.1211 |  | 0.1211 | 7 421.10 |  | 898.70 | 8.77 | 7 882 |
|  |  | Формула ценообразования: 7240.81 + 144.82(2%) |
|  |  | Объём: 0.0582+0.0629 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 898.70 |  | 7 882 |
| 28 | ТЕР 27-07-003-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 100 м2 тротуара | 0.137 |  | 0.137 |  |  |  |  | 8 833 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 331.97 |  | 45.48 | 8.77 | 399 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 462.09 |  | 63.31 | 8.77 | 555 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.44 |  | 0.75 | 8.77 | 7 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 557.59 |  | 898.39 | 8.77 | 7 879 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 49.92 |  | 6.84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.41 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 351.65 |  | 1 007.18 |  | 8 833 |
| 28.1 | ТССЦ 403-0104 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м2 | - 100 |  | -13.7 | 65.35 |  | - 895.30 | 8.77 | -7 852 |
|  |  | Формула ценообразования: 63.12 + 1.26(2%) |
|  |  | Объём: (0.137)*(-100.0) |
| 28.2 | ТССЦ 403-8816 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 50 мм (Нобетек) | м2 | 100 |  | 13.7 | 81.81 |  | 1 120.80 | 8.77 | 9 829 |
|  |  | Формула ценообразования: 77.36 + 1.55(2%) |
|  |  | Объём: (0.137)*100 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 46.23 |  | 406 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 142 | 0.7 | 99.4 |  |  | 65.65 |  | 404 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 95 | 0.85*0.9 | 72.675 |  |  | 37.33 |  | 295 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 335.66 |  | 11 509 |
| 29 | ТЕР 07-05-016-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство металлических ограждений без поручней-Ограждение пандуса ОГ-1 и ОГ-2 | 100 м ограждения | 0.1366 |  | 0.1366 |  |  |  |  | 18 606 |
|  |  | Объём: 8.56-1.4+6.5 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 349.22 |  | 47.70 | 8.77 | 418 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 250.05 |  | 34.16 | 8.77 | 300 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.04 |  | 0.69 | 8.77 | 6 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 14 931.41 |  | 2 039.63 | 8.77 | 17 888 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 45.65 |  | 6.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.38 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 15 530.68 |  | 2 121.49 |  | 18 606 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 48.39 |  | 424 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 155 | 0.7 | 108.5 |  |  | 75.00 |  | 460 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 100 | 0.85*0.9 | 76.5 |  |  | 41.13 |  | 324 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 237.62 |  | 19 390 |
| 30 | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0276 |  | 0.0276 |  |  |  |  | 59 |
|  |  | Объём: (0.04765+0.02639)*37.3 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 45.98 |  | 1.27 | 8.77 | 11 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 9.42 |  | 0.26 | 8.77 | 2 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.10 |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 189.04 |  | 5.22 | 8.77 | 46 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5.31 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 244.44 |  | 6.75 |  | 59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1.27 |  | 11 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 90 | 0.7 | 63 |  |  | 1.14 |  | 7 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 70 | 0.85*0.9 | 53.55 |  |  | 0.76 |  | 6 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8.65 |  | 72 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 6 040.65 |  | 52 979 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 196.58 |  | 1 724 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 274.74 |  | 2 410 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 5 522.51 |  | 48 434 |
|  |  | перевозка |  | 46.82 |  | 411 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 215.85 |  | 1 893 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 275.62 |  | 1 692 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 151.25 |  | 1 193 |
|  |  | Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 6 467.52 |  | 55 864 |
| Раздел 5. Фундамент Ф1-2шт и Ф2 -2шт (лист КЖО-6) |
|  | Земляные работы |
| 31 | ТЕР 01-01-003-14 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 hср=(1,3+1,8)/2=1,55м | 1000 м3 грунта | 0.0103 |  | 0.0103 |  |  |  |  | 274 |
|  |  | Объём: (6.85+9.95)*(0.6+0.2+0.2)*1.3*2-9.9*2-6.8*2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 86.17 |  | 0.89 | 8.77 | 8 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 2 942.92 |  | 30.31 | 8.77 | 266 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 391.17 |  | 4.03 | 8.77 | 35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 13.57 |  | 0.14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 29.50 |  | 0.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 029.09 |  | 31.20 |  | 274 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4.92 |  | 43 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 4.67 |  | 29 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 2.09 |  | 16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37.96 |  | 319 |
| 32 | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2-лишнего грунта вытесненного стенкой | 1000 м3 грунта | 0.0334 |  | 0.0334 |  |  |  |  | 1 243 |
|  |  | Объём: 9.9*2+6.8*2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 95.76 |  | 3.20 | 8.77 | 28 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4 144.63 |  | 138.43 | 8.77 | 1 214 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 578.40 |  | 19.32 | 8.77 | 169 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4.84 |  | 0.16 | 8.77 | 1 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.08 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 43.62 |  | 1.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 245.23 |  | 141.79 |  | 1 243 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 22.52 |  | 197 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 21.39 |  | 131 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 9.57 |  | 75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 172.75 |  | 1 449 |
| 33 | ТССЦпг 03-21-01-005 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км-отвозка лишнего грунта | 1 т груза | 53.44 |  | 53.44 | 6.65 |  | 355.38 | 8.77 | 3 117 |
|  |  | Объём: 33.4*1.6 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 355.38 |  | 3 117 |
| 34 | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-добор грунта вручную 7% от мех.раз. | 100 м3 грунта | 0.0306 |  | 0.0306 |  |  |  |  | 262 |
|  |  | Объём: (10.3+33.4)*0.07 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 977.90 |  | 29.92 | 8.77 | 262 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 154.00 |  | 4.71 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 977.90 |  | 29.92 |  | 262 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29.92 |  | 262 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 80 | 0.7 | 56 |  |  | 23.94 |  | 147 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 45 | 0.85*0.9 | 34.425 |  |  | 11.44 |  | 90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 65.30 |  | 499 |
| 35 | ТЕР 01-02-061-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2-после монтажа стены | 100 м3 грунта | 0.134 |  | 0.134 |  |  |  |  | 697 |
|  |  | Объём: (10.3+3.06) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 592.92 |  | 79.45 | 8.77 | 697 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 97.20 |  | 13.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 592.92 |  | 79.45 |  | 697 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 79.45 |  | 697 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 80 | 0.7 | 56 |  |  | 63.56 |  | 390 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 45 | 0.85*0.9 | 34.425 |  |  | 30.39 |  | 240 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 173.40 |  | 1 327 |
|  | Строительные работы |
| 36 | ТЕР 06-01-001-22 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.334 |  | 0.334 |  |  |  |  | 317 841 |
|  |  | Объём: 9.9*2+6.8*2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 215.95 |  | 1 074.13 | 8.77 | 9 420 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3 719.45 |  | 1 242.30 | 8.77 | 10 895 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 380.63 |  | 127.13 | 8.77 | 1 115 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 101 573.08 |  | 33 925.41 | 8.77 | 297 526 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 446.04 |  | 148.98 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 28.77 |  | 9.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 108 508.48 |  | 36 241.84 |  | 317 841 |
| 36.1 | ТССЦ 204-0100 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -6.6 |  | -2.2044 | 5 272.44 |  | -11 622.57 | 8.77 | - 101 930 |
|  |  | Формула ценообразования: 5144.35 + 102.89(2%) |
|  |  | Объём: (0.334)*(-6.6) |
| 36.2 | ТССЦ 401-0066 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | - 101.5 |  | -33.901 | 615.22 |  | -20 856.57 | 8.77 | - 182 912 |
|  |  | Формула ценообразования: 543 + 10.86(2%) |
|  |  | Объём: (0.334)*(-101.5) |
| 36.3 | ТССЦ 401-0067 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) надбавка на W6 2,5% | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)W6 | м3 | 101.5 |  | 33.901 | 633.88 | 1.025 | 21 489.18 | 8.77 | 188 460 |
|  |  | Формула ценообразования: 545.81 + 10.92(2%) |
|  |  | Объём: (0.334)*101.5 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 201.26 |  | 10 535 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 1 261.32 |  | 7 743 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.85*0.9 | 49.725 |  |  | 663.70 |  | 5 239 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27 176.90 |  | 234 441 |
| 37 | ТССЦ 204-0001 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.2092 |  | 0.2092 | 6 988.16 |  | 1 461.92 | 8.77 | 12 821 |
|  |  | Формула ценообразования: 6818.4 + 136.37(2%) |
|  |  | Объём: (0.0309+0.0308)*2+(0.0218+0.0211)*2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 461.92 |  | 12 821 |
| 38 | ТССЦ 204-0022 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | 0.3528 |  | 0.3528 | 7 409.35 |  | 2 614.02 | 8.77 | 22 925 |
|  |  | Формула ценообразования: 7229.35 + 144.59(2%) |
|  |  | Объём: 0.1034*2+0.073*2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 614.02 |  | 22 925 |
| 39 | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-поверхность соприкасающаяся с грунтом | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.936 |  | 0.936 |  |  |  |  | 8 724 |
|  |  | Объём: (0.6+9.95)*2*1.3*2+(0.6+6.85)*2*1.3*2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 164.09 |  | 153.59 | 8.77 | 1 347 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 75.81 |  | 70.96 | 8.77 | 622 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 822.94 |  | 770.27 | 8.77 | 6 755 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21.20 |  | 19.84 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 062.84 |  | 994.82 |  | 8 724 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 153.59 |  | 1 347 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 122 | 0.7 | 85.4 |  |  | 187.38 |  | 1 150 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 80 | 0.85*0.9 | 61.2 |  |  | 104.44 |  | 824 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 286.64 |  | 10 698 |
| 40 | ТЕР 15-01-017-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) применительно | Наружная облицовка по бетонной поверхности плитками тротуарными (Нобетек) на цементном растворе стенки подпорной | 100 м2 облицованной поверхности | 0.562 |  | 0.562 |  |  |  |  | 61 238 |
|  |  | Объём: 16.5*2+11.6*2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 223.86 |  | 1 249.81 | 8.77 | 10 961 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 47.44 |  | 26.66 | 8.77 | 234 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 17.13 |  | 9.63 | 8.77 | 84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 153.25 |  | 5 706.13 | 8.77 | 50 043 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 290.70 |  | 163.37 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1.32 |  | 0.74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12 424.55 |  | 6 982.60 |  | 61 238 |
| 40.1 | ТССЦ 101-0270 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм | м2 | - 100 |  | -56.2 | 92.16 |  | -5 179.39 | 8.77 | -45 423 |
|  |  | Формула ценообразования: 89.3 + 1.79(2%) |
|  |  | Объём: (0.562)*(-100.0) |
| 40.2 | ТССЦ 403-8816 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 50 мм (Нобетек) | м2 | 100 |  | 56.2 | 81.81 |  | 4 597.72 | 8.77 | 40 322 |
|  |  | Формула ценообразования: 77.36 + 1.55(2%) |
|  |  | Объём: (0.562)*100 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 259.44 |  | 11 045 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 1 322.41 |  | 8 118 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 55 | 0.85*0.9 | 42.075 |  |  | 588.79 |  | 4 647 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 312.13 |  | 68 902 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 37 361.31 |  | 327 659 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 2 590.99 |  | 22 723 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 1 508.66 |  | 13 231 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 32 906.28 |  | 288 588 |
|  |  | перевозка |  | 355.38 |  | 3 117 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 2 751.10 |  | 24 126 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 2 884.67 |  | 17 708 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 1 410.42 |  | 11 131 |
|  |  | Итого по Разделу 5 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 41 656.40 |  | 356 498 |
| Раздел 6. Лестница Л-1 (лист КЖО-3) |
| 41 | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2-лишнего грунта вытесненного стенкой | 1000 м3 грунта | 0.0167 |  | 0.0167 |  |  |  |  | 622 |
|  |  | Объём: 8.64+8.1 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 95.76 |  | 1.60 | 8.77 | 14 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4 144.63 |  | 69.22 | 8.77 | 607 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 578.40 |  | 9.66 | 8.77 | 85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4.84 |  | 0.08 | 8.77 | 1 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.08 |  | 0.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 43.62 |  | 0.73 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 245.23 |  | 70.90 |  | 622 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11.26 |  | 99 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 10.70 |  | 66 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 4.79 |  | 38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 86.39 |  | 726 |
| 42 | ТССЦпг 03-21-01-005 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км-отвозка лишнего грунта | 1 т груза | 26.72 |  | 26.72 | 6.65 |  | 177.69 | 8.77 | 1 558 |
|  |  | Объём: 16.7*1.6 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 177.69 |  | 1 558 |
| 43 | ТЕР 08-01-002-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство основания под фундаменты песчаного толщ.0,3м | 1 м3 основания | 8.64 |  | 8.64 |  |  |  |  | 8 935 |
|  |  | Объём: 12*2.4*0.3 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 15.30 |  | 132.19 | 8.77 | 1 159 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 35.53 |  | 306.98 | 8.77 | 2 692 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2.98 |  | 25.75 | 8.77 | 226 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 67.10 |  | 579.74 | 8.77 | 5 084 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2.30 |  | 19.87 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.29 |  | 2.51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 117.93 |  | 1 018.91 |  | 8 935 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 157.94 |  | 1 385 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 122 | 0.7 | 85.4 |  |  | 192.69 |  | 1 183 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 80 | 0.85*0.9 | 61.2 |  |  | 107.40 |  | 848 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 319.00 |  | 10 966 |
| 44 | ТЕР 06-01-001-19 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) применительно | Устройство лестницы по основанию из песка | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.081 |  | 0.081 |  |  |  |  | 103 283 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 416.67 |  | 276.75 | 8.77 | 2 427 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3 633.46 |  | 294.31 | 8.77 | 2 581 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 414.36 |  | 33.56 | 8.77 | 294 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 138 343.13 |  | 11 205.79 | 8.77 | 98 275 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 451.94 |  | 36.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 31.32 |  | 2.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 145 393.26 |  | 11 776.85 |  | 103 283 |
| 44.1 | ТССЦ 204-0100 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -13.5 |  | -1.0935 | 5 272.44 |  | -5 765.41 | 8.77 | -50 563 |
|  |  | Формула ценообразования: 5144.35 + 102.89(2%) |
|  |  | Объём: (0.081)*(-13.5) |
| 44.2 | ТССЦ 401-0066 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | - 101.5 |  | -8.2215 | 615.22 |  | -5 058.03 | 8.77 | -44 359 |
|  |  | Формула ценообразования: 543 + 10.86(2%) |
|  |  | Объём: (0.081)*(-101.5) |
| 44.3 | ТССЦ 401-0067 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) надбавка на W6 2,5% | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)W6 | м3 | 101.5 |  | 8.2215 | 633.88 | 1.025 | 5 211.45 | 8.77 | 45 704 |
|  |  | Формула ценообразования: 545.81 + 10.92(2%) |
|  |  | Объём: (0.081)*101.5 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 310.31 |  | 2 721 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 325.83 |  | 2 000 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.85*0.9 | 49.725 |  |  | 171.45 |  | 1 353 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 662.14 |  | 57 418 |
| 45 | ТССЦ 204-0001 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0.0967 |  | 0.0967 | 6 988.16 |  | 675.76 | 8.77 | 5 926 |
|  |  | Формула ценообразования: 6818.4 + 136.37(2%) |
|  |  | Объём: 0.0165+0.0212+0.0077+0.0354+0.0159 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 675.76 |  | 5 926 |
| 46 | ТССЦ 204-0021 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0.3595 |  | 0.3595 | 7 421.10 |  | 2 667.89 | 8.77 | 23 397 |
|  |  | Формула ценообразования: 7240.81 + 144.82(2%) |
|  |  | Объём: 0.0743+0.2852 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 667.89 |  | 23 397 |
| 47 | ТЕР 27-07-003-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 100 м2 тротуара | 0.307 |  | 0.307 |  |  |  |  | 19 794 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 331.97 |  | 101.91 | 8.77 | 894 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 462.09 |  | 141.86 | 8.77 | 1 244 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 5.44 |  | 1.67 | 8.77 | 15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 557.59 |  | 2 013.18 | 8.77 | 17 656 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 49.92 |  | 15.33 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.41 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 351.65 |  | 2 256.95 |  | 19 794 |
| 47.1 | ТССЦ 403-0104 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м2 | - 100 |  | -30.7 | 65.35 |  | -2 006.25 | 8.77 | -17 595 |
|  |  | Формула ценообразования: 63.12 + 1.26(2%) |
|  |  | Объём: (0.307)*(-100.0) |
| 47.2 | ТССЦ 403-8816 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 50 мм (Нобетек) | м2 | 100 |  | 30.7 | 81.81 |  | 2 511.57 | 8.77 | 22 026 |
|  |  | Формула ценообразования: 77.36 + 1.55(2%) |
|  |  | Объём: (0.307)*100 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 103.58 |  | 909 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 142 | 0.7 | 99.4 |  |  | 147.08 |  | 904 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 95 | 0.85*0.9 | 72.675 |  |  | 83.64 |  | 661 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 992.99 |  | 25 790 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 13 538.28 |  | 118 728 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 512.45 |  | 4 494 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 812.37 |  | 7 124 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 12 035.77 |  | 105 552 |
|  |  | перевозка |  | 177.69 |  | 1 558 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 583.09 |  | 5 114 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 676.30 |  | 4 153 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 367.28 |  | 2 900 |
|  |  | Итого по Разделу 6 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 14 581.86 |  | 125 781 |
| Раздел 7. Установка новых памятных плит и переустановка ранее демонтированных плит |
| 48 | ТЕР 07-05-030-11 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) применительно | Укладка полированных плит основания гранитных (подставки и брусочки) (ранее демонтированных) | 100 шт. сборных конструкций | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  |  | 8 757 |
|  |  | Объём: 19+17 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 904.57 |  | 325.65 | 8.77 | 2 856 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 271.40 |  | 97.70 | 8.77 | 857 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 41.77 |  | 15.04 | 8.77 | 132 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 597.66 |  | 575.16 | 8.77 | 5 044 |
|  | ТССЦ 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 122.57 |  | 44.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3.15 |  | 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 773.63 |  | 998.51 |  | 8 757 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 340.69 |  | 2 988 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 155 | 0.7 | 108.5 |  |  | 528.07 |  | 3 242 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 100 | 0.85*0.9 | 76.5 |  |  | 289.59 |  | 2 286 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 816.17 |  | 14 285 |
| 49 | ТЕР 07-05-030-11 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) применительно | Укладка полированных плит основания гранитных (подставки и брусочки коричневый гранит) (новые) | 100 шт. сборных конструкций | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |  | 6 325 |
|  |  | Объём: 14+12 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 904.57 |  | 235.19 | 8.77 | 2 063 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 271.40 |  | 70.56 | 8.77 | 619 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 41.77 |  | 10.86 | 8.77 | 95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 597.66 |  | 415.39 | 8.77 | 3 643 |
|  | ТССЦ 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 122.57 |  | 31.87 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3.15 |  | 0.82 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 773.63 |  | 721.14 |  | 6 325 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 246.05 |  | 2 158 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 155 | 0.7 | 108.5 |  |  | 381.38 |  | 2 341 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 100 | 0.85*0.9 | 76.5 |  |  | 209.14 |  | 1 651 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 311.66 |  | 10 317 |
| 50 | ТЕР 07-05-030-11 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) применительно | Укладка полированных плит гранитных памятных (ранее демонтированных) | 100 шт. сборных конструкций | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  |  | 4 621 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 904.57 |  | 171.87 | 8.77 | 1 507 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 271.40 |  | 51.57 | 8.77 | 452 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 41.77 |  | 7.94 | 8.77 | 70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 597.66 |  | 303.56 | 8.77 | 2 662 |
|  | ТССЦ 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 122.57 |  | 23.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3.15 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 773.63 |  | 527.00 |  | 4 621 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 179.81 |  | 1 577 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 155 | 0.7 | 108.5 |  |  | 278.71 |  | 1 711 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 100 | 0.85*0.9 | 76.5 |  |  | 152.84 |  | 1 206 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 958.55 |  | 7 538 |
| 51 | ТЕР 07-05-030-11 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) применительно | Укладка полированных плит гранитных памятных (новые) | 100 шт. сборных конструкций | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |  | 3 406 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 904.57 |  | 126.64 | 8.77 | 1 111 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 271.40 |  | 38.00 | 8.77 | 333 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 41.77 |  | 5.85 | 8.77 | 51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 597.66 |  | 223.67 | 8.77 | 1 962 |
|  | ТССЦ 403-9020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 122.57 |  | 17.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3.15 |  | 0.44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 773.63 |  | 388.31 |  | 3 406 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 132.49 |  | 1 162 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 155 | 0.7 | 108.5 |  |  | 205.36 |  | 1 261 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 100 | 0.85*0.9 | 76.5 |  |  | 112.62 |  | 889 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 706.29 |  | 5 556 |
| 52 | ТЦ 13.2-04.04-67300032050416.02.2021-02 Конъюктурный анализ Архитектурные изделия для благоустройства п.1 | Стелла гранитная 100х50х8см с подставкой гранитной35х35х35 (стелла гранитная габбро Карелия скос справа , размер 100х50х8см с полировкой по кругу;гравировка портрета 20х30см; гравировка надписи до 5см;защитное покрытие отвлаги;тумба коричневый гранит 35х35х35см )Ц=32800р/к-т | к-т | 14 |  | 14 | 27 880.00 |  | 44 506.27 | 8.77 | 390 320 |
|  |  | Формула ценообразования: 32800/1.2 + 546.67(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44 506.27 |  | 390 320 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 47 141.23 |  | 413 429 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 859.35 |  | 7 537 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 257.83 |  | 2 261 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 46 024.05 |  | 403 631 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 899.04 |  | 7 885 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 1 393.52 |  | 8 555 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 764.19 |  | 6 032 |
|  |  | Итого по Разделу 7 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 49 298.94 |  | 428 016 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  | 44 506.27 |  | 390 320 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  | 140 470.14 |  | 1 231 921 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 5 991.98 |  | 52 550 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 5 239.03 |  | 45 946 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 128 215.55 |  | 1 124 448 |
|  |  | перевозка |  | 1 023.58 |  | 8 977 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  | 6 452.45 |  | 56 589 |
|  |  | Всего накладные расходы |  | 7 673.35 |  | 47 108 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  | 4 026.97 |  | 31 787 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 152 170.46 |  | 1 310 816 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  | 44 506.27 |  | 390 320 |
|  |  | УСН (МАТ + (ЭМ +перевозка) + НР × 0,1712 + СП × 0,15) × 20 % =(1124448+45946+8977+47108*0,1712+31787*0,15)*20% |  |  |  | 238 441 |
|  |  | ВСЕГО по смете с УСН |  |  |  | 1 549 257 |
|  |  | Аукционный коэффициент к=1,0571622 |  |  |  |  |
|  |  | Всего с учетом коэффициента |  |  |  | 1 637 816 |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |