| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 503 103 руб. |  | Смета на сумму: | 503 103 руб. |  |
| Директор ООО «Эклат» Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области |
| _________________________ | /Т.В.Смоляк |  | ________________________________ | / А.В. Голуб |  |
| «11» мая 2021г. |  |  | «11» мая 2021г. |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов | ТСНБ-2001 Смоленской области (эталон) с доп. и изм. 2 (приказ Минстроя России № 171/пр) |
| Наименование программного продукта | ПК РИК (вер. 1.3.210330) |
| Благоустройство Аллеи Героев по адресу: Смоленская область, Починковский район, г. Починок, 50 метров юго-восточнее д.11 по ул. Октябрьской. |
| (наименование стройки) |
| Благоустройство Аллеи Героев по адресу: Смоленская область, Починковский район, г. Починок, 50 метров юго-восточнее д.11 по ул. Октябрьской. |
| (наименование объекта капитального строительства) |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № | 02-01-02 |
| Электроосвещение и ПНР |
| (наименование конструктивного решения) |
| Составлен | базисно-индексным методом | Индексы перехода в текущие цены 1кв.2021г. к ТЕР СМР=8,77. ПНР=21,81 письмо Минстроя РФ №№8474-ИФ/09 от 26.02.2021г. |
| Вариант вида НР и СП | Ремонтные работы: капитальный ремонт наружных инженерных сетей, улиц и дорог, мостов и путепроводов. Примечание п.1 СП*0,85 |  |
| Основание | 7-21-07 том НО.СО, НО-7 |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |
| Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен | 1кв.2021г. | (01.01.2000) |  |
| Сметная стоимость с УСНО | 503,103 | Тыс.руб. |  |
| Сметная стоимость без ндс | 401.08 (45.86) | тыс. руб. |  |
| в том числе |  |
| строительных работ | 227.89 (26.15) | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих | 12.60 (1.22) | тыс. руб. |
| монтажных работ | 167.32 (19.41) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих | 156.2137232 | чел.-ч. |
| оборудования |  | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов | 24.9026502 | чел.-ч. |
| прочих затрат | 5.87 (0.30) | тыс. руб. | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтаж 4 опор освещения |
| 1 | ТЕР 01-02-031-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 ям | 0.04 |  | 0.04 |  |  |  |  | 839 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 96.52 |  | 3.86 | 8.77 | 34 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 2 294.73 |  | 91.79 | 8.77 | 805 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 188.79 |  | 7.55 | 8.77 | 66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 15.20 |  | 0.61 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 16.59 |  | 0.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 391.25 |  | 95.65 |  | 839 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11.41 |  | 100 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 80 | 0.7 | 56 |  |  | 9.13 |  | 56 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 45 | 0.85*0.9 | 34.425 |  |  | 4.36 |  | 34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 109.14 |  | 929 |
| 2 | ТЕР 08-01-002-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство основания ПГС 0,15м под закладные опор | 1 м3 основания | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  | 124 |
|  |  | Объём: 4*3.14*0.15*0.25*0.25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 15.30 |  | 1.84 | 8.77 | 16 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 35.53 |  | 4.26 | 8.77 | 37 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2.98 |  | 0.36 | 8.77 | 3 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 67.10 |  | 8.05 | 8.77 | 71 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2.30 |  | 0.28 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.29 |  | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 117.93 |  | 14.15 |  | 124 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2.20 |  | 19 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 122 | 0.7 | 85.4 |  |  | 2.68 |  | 16 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 80 | 0.85*0.9 | 61.2 |  |  | 1.50 |  | 12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18.33 |  | 152 |
| 3 | ТЕР 06-01-001-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство бетонной подготовки (бетонирование закладной на 1,55м) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0072 |  | 0.0072 |  |  |  |  | 3 419 |
|  |  | Объём: 4*3.14*1.55*(0.25*0.25-0.16*0.16) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 143.00 |  | 8.23 | 8.77 | 72 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 1 586.13 |  | 11.42 | 8.77 | 100 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 238.68 |  | 1.72 | 8.77 | 15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 51 415.49 |  | 370.19 | 8.77 | 3 247 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 180.00 |  | 1.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18.00 |  | 0.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 54 144.62 |  | 389.84 |  | 3 419 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9.95 |  | 87 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 10.45 |  | 64 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.85*0.9 | 49.725 |  |  | 5.50 |  | 43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 405.79 |  | 3 526 |
| 4 | ТЕР 33-01-016-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 37 748 |
|  |  | Объём: 0.1*4 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 231.21 |  | 92.48 | 8.77 | 811 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 1 371.82 |  | 548.73 | 8.77 | 4 812 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 98.10 |  | 39.24 | 8.77 | 344 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 9 157.54 |  | 3 663.02 | 8.77 | 32 125 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 29.12 |  | 11.65 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8.45 |  | 3.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10 760.57 |  | 4 304.23 |  | 37 748 |
| 4.1 | ТССЦ 201-0813 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Опоры стальные | т | -1.03 |  | -0.412 | 8 890.82 |  | -3 663.02 | 8.77 | -32 125 |
|  |  | Формула ценообразования: 8800.18 + 66(0.75%) |
|  |  | Объём: (0.4)*(-1.03) |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 131.72 |  | 1 155 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 138.31 |  | 849 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 60 | 0.85*0.9 | 45.9 |  |  | 67.18 |  | 530 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 846.70 |  | 7 002 |
| 5 | ТЦ 07.4.03.12-7817308148-24.02.2021-02 п.12 конъюктурный анализ. | Опора 6.Ц26.1.0. Ц=24080р/шт | шт | 4 |  | 4 | 20 468.00 |  | 9 335.46 | 8.77 | 81 872 |
|  |  | Формула ценообразования: 24080/1.2 + 401.33(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 335.46 |  | 81 872 |
| 6 | ТЕР 06-01-015-09 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1 т | 0.072 |  | 0.072 |  |  |  |  | 4 157 |
|  |  | Объём: 0.018*4 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 160.88 |  | 11.58 | 8.77 | 102 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 34.94 |  | 2.52 | 8.77 | 22 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.99 |  | 0.14 | 8.77 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 386.94 |  | 459.86 | 8.77 | 4 033 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21.80 |  | 1.57 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.15 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 582.76 |  | 473.96 |  | 4 157 |
| 6.1 | ТССЦ 204-0064 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | -1 |  | -0.072 | 6 386.94 |  | - 459.86 | 8.77 | -4 033 |
|  |  | Формула ценообразования: 6244.55 + 124.89(2%) |
|  |  | Объём: (0.072)*(-1.0) |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11.72 |  | 103 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 12.31 |  | 76 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.85*0.9 | 49.725 |  |  | 6.48 |  | 51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32.89 |  | 251 |
| 7 | ТЦ 07.2.02.01-7817308148-24.02.2021-02 п.11 конъюктурный анализ. | ЗДФ к опоре 6.Ц26 Ц=3500/шт | шт | 4 |  | 4 | 2 975.00 |  | 1 356.90 | 8.77 | 11 900 |
|  |  | Формула ценообразования: 3500/1.2 + 58.33(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 356.90 |  | 11 900 |
| 8 | ТЕР 33-04-014-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) прим. | Установка светильников с лампами светодиодными | 1 светильник | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 3 273 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 16.51 |  | 66.04 | 8.77 | 579 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 76.35 |  | 305.40 | 8.77 | 2 678 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 7.90 |  | 31.60 | 8.77 | 277 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0.47 |  | 1.88 | 8.77 | 16 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2.29 |  | 9.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.80 |  | 3.20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93.33 |  | 373.32 |  | 3 273 |
| 8.1 | ТЦ 20.3.03.05-7817308148-24.02.2021-02 п.13 конъюктурный анализ. | Светильник V07-01/1 (LED 28Вт, СО1) Ц=27400р/шт | шт | 1 |  | 4 | 23 290.00 |  | 10 622.58 | 8.77 | 93 160 |
|  |  | Формула ценообразования: 27400/1.2 + 456.67(2%) |
|  |  | Объём: (4.0)*1.0 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 97.64 |  | 856 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 102.52 |  | 629 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 60 | 0.85*0.9 | 45.9 |  |  | 49.80 |  | 393 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 148.22 |  | 97 455 |
| 9 | ТССЦ 101-1714 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.004 |  | 0.004 | 9 189.35 |  | 36.76 | 8.77 | 322 |
|  |  | Формула ценообразования: 8900 + 178(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36.76 |  | 322 |
| 10 | ТЕРм 08-03-596-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  | 508 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 213.73 |  | 24.27 | 8.77 | 213 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 468.87 |  | 9.38 | 8.77 | 82 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 24.00 |  | 0.48 | 8.77 | 4 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 211.79 |  | 24.24 | 8.77 | 213 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 150.40 |  | 3.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1.81 |  | 0.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 894.39 |  | 57.89 |  | 508 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24.75 |  | 217 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 23.51 |  | 144 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 16.09 |  | 127 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97.49 |  | 779 |
| 11 | ТЦ 20.3.04.04-7817308148-24.02.2021-02 п.14 конъюктурный анализ. | Прожектор, со светодиодными источниками света, 220В, 31Вт 4000K V.69-31-01 Ц=38500р/ с ндс | шт | 2 |  | 2 | 32 725.00 |  | 7 462.94 | 8.77 | 65 450 |
|  |  | Формула ценообразования: 38500/1.2 + 641.67(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 462.94 |  | 65 450 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 30 400.80 |  | 266 614 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 208.30 |  | 1 827 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 973.50 |  | 8 536 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 29 219.00 |  | 256 251 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 289.39 |  | 2 537 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 298.91 |  | 1 834 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 150.91 |  | 1 190 |
|  |  | Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 30 850.62 |  | 269 638 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  | 28 777.88 |  | 252 382 |
| Раздел 2. Строительные работы |
| 12 | ТЕР 01-01-009-23 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка траншей экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0275 |  | 0.0275 |  |  |  |  | 894 |
|  |  | Объём: 0.35*0.9*(73)+0.5*0.9*(10) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 3 705.85 |  | 101.91 | 8.77 | 894 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 604.28 |  | 16.62 | 8.77 | 146 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 53.10 |  | 1.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 705.85 |  | 101.91 |  | 894 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16.62 |  | 146 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 15.79 |  | 97 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 7.06 |  | 56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 124.76 |  | 1 047 |
| 13 | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-ручная доработка (1,7% от разработки траншеимех.способом) | 100 м3 грунта | 0.0047 |  | 0.0047 |  |  |  |  | 40 |
|  |  | Объём: 27.50*0.017 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 977.90 |  | 4.60 | 8.77 | 40 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 154.00 |  | 0.72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 977.90 |  | 4.60 |  | 40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4.60 |  | 40 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 80 | 0.7 | 56 |  |  | 3.68 |  | 22 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 45 | 0.85*0.9 | 34.425 |  |  | 1.76 |  | 14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10.04 |  | 76 |
| 14 | ТЕРм 08-02-142-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |  | 2 765 |
|  |  | Объём: 73+10 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 41.50 |  | 34.45 | 8.77 | 302 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 337.55 |  | 280.17 | 8.77 | 2 457 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0.83 |  | 0.69 | 8.77 | 6 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5.30 |  | 4.40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 379.88 |  | 315.31 |  | 2 765 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 34.45 |  | 302 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 32.73 |  | 201 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 22.39 |  | 177 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 370.43 |  | 3 143 |
| 15 | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 4.58 |  | 4.58 | 51.17 |  | 234.36 | 8.77 | 2 055 |
|  |  | Формула ценообразования: 34.22 + 0.68(2%) |
|  |  | Объём: (0.35*0.15*73)+(0.5*0.15*10) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 234.36 |  | 2 055 |
|  | Обратная засыпка земли (после проведения монтажных работ) |
| 16 | ТЕР 01-02-061-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2-присыпка песком на 0,15м | 100 м3 грунта | 0.0458 |  | 0.0458 |  |  |  |  | 238 |
|  |  | Объём: 0.35*0.15*73+0.5*0.15*10 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 592.92 |  | 27.16 | 8.77 | 238 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 97.20 |  | 4.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 592.92 |  | 27.16 |  | 238 |
| 16.1 | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 110 |  | 5.038 | 51.17 |  | 257.79 | 8.77 | 2 261 |
|  |  | Формула ценообразования: 34.22 + 0.68(2%) |
|  |  | Объём: (0.0458)*110 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 27.16 |  | 238 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 80 | 0.7 | 56 |  |  | 21.73 |  | 133 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 45 | 0.85*0.9 | 34.425 |  |  | 10.39 |  | 82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 317.07 |  | 2 714 |
| 17 | ТЕР 01-01-033-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2-грунтом | 1000 м3 грунта | 0.01834 |  | 0.01834 |  |  |  |  | 87 |
|  |  | Объём: 27.5-4.58-4.58 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 542.40 |  | 9.95 | 8.77 | 87 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 100.94 |  | 1.85 | 8.77 | 16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 8.87 |  | 0.16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 542.40 |  | 9.95 |  | 87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1.85 |  | 16 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 1.76 |  | 11 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 0.79 |  | 6 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12.50 |  | 104 |
| 18 | ТЕР 01-02-005-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.1834 |  | 0.1834 |  |  |  |  | 590 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 86.96 |  | 15.95 | 8.77 | 140 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 279.75 |  | 51.31 | 8.77 | 450 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 30.04 |  | 5.51 | 8.77 | 48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12.53 |  | 2.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3.04 |  | 0.56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 366.71 |  | 67.26 |  | 590 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21.46 |  | 188 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 20.39 |  | 125 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 9.12 |  | 72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96.77 |  | 787 |
| 19 | ТЕР 01-02-061-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2-от ручной доработки | 100 м3 грунта | 0.0047 |  | 0.0047 |  |  |  |  | 24 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 592.92 |  | 2.79 | 8.77 | 24 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 97.20 |  | 0.46 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 592.92 |  | 2.79 |  | 24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2.79 |  | 24 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 80 | 0.7 | 56 |  |  | 2.23 |  | 13 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 45 | 0.85*0.9 | 34.425 |  |  | 1.07 |  | 8 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6.09 |  | 45 |
| 20 | ТЕР 01-01-014-05 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2-лишний грунт | 1000 м3 грунта | 0.00916 |  | 0.00916 |  |  |  |  | 509 |
|  |  | Объём: 4.58+4.58 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 198.88 |  | 1.82 | 8.77 | 16 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 6 140.07 |  | 56.24 | 8.77 | 493 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1 025.22 |  | 9.39 | 8.77 | 82 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4.84 |  | 0.04 | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31.32 |  | 0.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 90.09 |  | 0.83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 343.79 |  | 58.10 |  | 509 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11.21 |  | 98 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 10.65 |  | 65 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 50 | 0.85*0.9 | 38.25 |  |  | 4.76 |  | 37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73.51 |  | 611 |
| 21 | ТССЦпг 03-21-01-005 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 1 т груза | 14.656 |  | 14.656 | 6.65 |  | 97.46 | 8.77 | 855 |
|  |  | Объём: 9.16*1.6 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97.46 |  | 855 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 1 176.69 |  | 10 318 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 86.77 |  | 760 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 499.58 |  | 4 381 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 492.88 |  | 4 322 |
|  |  | перевозка |  | 97.46 |  | 855 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 120.14 |  | 1 052 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 108.96 |  | 667 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 57.34 |  | 452 |
|  |  | Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 1 342.99 |  | 11 437 |
| Раздел 3. Монтажные работы |
|  | Щит ВЩУ и для сцены |
| 22 | ТЕРм 08-01-087-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Металлические конструкции (кронштейны для крепления ВЩУ и спуска провода) | 1 т | 0.0036 |  | 0.0036 |  |  |  |  | 383 |
|  |  | Объём: 6*0.6/1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 487.03 |  | 1.75 | 8.77 | 15 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 506.78 |  | 1.82 | 8.77 | 16 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 23.07 |  | 0.08 | 8.77 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 11 155.06 |  | 40.16 | 8.77 | 352 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 62.20 |  | 0.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1.74 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12 148.87 |  | 43.73 |  | 383 |
| 22.1 | ТССЦ 201-0843 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | -1 |  | -0.0036 | 10 671.94 |  | -38.42 | 8.77 | - 337 |
|  |  | Формула ценообразования: 10555.84 + 79.17(0.75%) |
|  |  | Объём: (0.0036)*(-1.0) |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1.83 |  | 16 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 1.74 |  | 11 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 1.19 |  | 9 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8.24 |  | 66 |
| 23 | ТССЦ 103-1790 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 6 |  | 6 | 20.35 |  | 122.10 | 8.77 | 1 071 |
|  |  | Формула ценообразования: 19.86 + 0.4(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 122.10 |  | 1 071 |
| 24 | ТЕРм 08-03-573-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 560 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 19.13 |  | 19.13 | 8.77 | 168 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 41.64 |  | 41.64 | 8.77 | 365 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 3.10 |  | 3.10 | 8.77 | 27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3.04 |  | 3.04 | 8.77 | 27 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2.37 |  | 2.37 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 63.81 |  | 63.81 |  | 560 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 22.23 |  | 195 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 21.12 |  | 130 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 14.45 |  | 114 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 99.38 |  | 804 |
| 25 | ТССЦ 509-6337 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 | шт. | 1 |  | 1 | 645.38 |  | 645.38 | 8.77 | 5 660 |
|  |  | Формула ценообразования: 632.41 + 12.65(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 645.38 |  | 5 660 |
| 26 | ТЕРм 08-03-575-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Прибор или аппарат | 1 шт. | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 330 |
|  |  | Объём: 2+1+1 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 9.04 |  | 36.16 | 8.77 | 317 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0.36 |  | 1.44 | 8.77 | 13 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1.12 |  | 4.48 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9.40 |  | 37.60 |  | 330 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 36.16 |  | 317 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 34.35 |  | 211 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 23.50 |  | 185 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 95.45 |  | 726 |
| 27 | ТССЦ 509-2287 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Выключатели автоматические 3Р 32А С | шт. | 2 |  | 2 | 159.53 |  | 319.06 | 8.77 | 2 798 |
|  |  | Формула ценообразования: 156.38 + 3.13(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319.06 |  | 2 798 |
| 28 | ТССЦ 509-2242 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. | 1 |  | 1 | 29.04 |  | 29.04 | 8.77 | 255 |
|  |  | Формула ценообразования: 28.47 + 0.57(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 29.04 |  | 255 |
| 29 | ТЦ 62.3.04.01-7722786153-12.01.2021-02 п.2 конъюктурный анализ | Автоматические выключатели 4 А 220В "В" Ц=161,77р /шт | шт | 1 |  | 1 | 137.50 |  | 15.74 | 8.77 | 138 |
|  |  | Формула ценообразования: 161.77/1.2 + 2.7(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15.74 |  | 138 |
| 30 | ТЕРм 08-01-015-10 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ | 1 компл. (3 фазы) | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 20 179 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 110.40 |  | 331.20 | 8.77 | 2 905 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 493.91 |  | 1 481.73 | 8.77 | 12 995 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 53.56 |  | 160.68 | 8.77 | 1 409 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 162.65 |  | 487.95 | 8.77 | 4 279 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14.10 |  | 42.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4.43 |  | 13.29 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 766.96 |  | 2 300.88 |  | 20 179 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 491.88 |  | 4 314 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 467.29 |  | 2 869 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 319.72 |  | 2 524 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 087.89 |  | 25 572 |
| 31 | ТЦ 62.1.05.02-7804274156-12.01.2021-02 п.1 конъюктурный анализ | Ограничитель импульсных напряжений ОИН-1 Ц=309,68р /шт | шт | 3 |  | 3 | 263.23 |  | 90.08 | 8.77 | 790 |
|  |  | Формула ценообразования: 309.68/1.2 + 5.16(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 90.08 |  | 790 |
| 32 | ТЕРм 08-03-600-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 73 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 5.65 |  | 5.65 | 8.77 | 50 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 2.21 |  | 2.21 | 8.77 | 19 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.13 |  | 0.13 | 8.77 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0.45 |  | 0.45 | 8.77 | 4 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8.31 |  | 8.31 |  | 73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5.78 |  | 51 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 5.49 |  | 34 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 3.76 |  | 30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17.56 |  | 137 |
| 33 | ТССЦ 509-8194 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АR-01 СL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный) | шт. | 1 |  | 1 | 414.31 |  | 414.31 | 8.77 | 3 633 |
|  |  | Формула ценообразования: 406.11 + 8.12(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 414.31 |  | 3 633 |
| 34 | ТССЦ 509-2644 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм | шт. | 1 |  | 1 | 9.13 |  | 9.13 | 8.77 | 80 |
|  |  | Формула ценообразования: 8.93 + 0.18(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9.13 |  | 80 |
| 35 | ТЕРм 08-01-080-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Блок-контактор | 1 шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 307 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 8.85 |  | 8.85 | 8.77 | 78 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 24.31 |  | 24.31 | 8.77 | 213 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.46 |  | 1.46 | 8.77 | 13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1.83 |  | 1.83 | 8.77 | 16 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.11 |  | 0.11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 34.99 |  | 34.99 |  | 307 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10.31 |  | 91 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 9.79 |  | 61 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 6.70 |  | 53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 51.48 |  | 421 |
| 36 | ТЦ 62.6.01.05-7722786153-12.01.2021-02 п.3 конъюктурный анализ | Контактор TVS 1НО 32A 400В AC3 220В 50ГЦ Ц=1674 р/шт | шт | 1 |  | 1 | 1 422.90 |  | 162.26 | 8.77 | 1 423 |
|  |  | Формула ценообразования: 1674/1.2 + 27.9(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 162.26 |  | 1 423 |
| 37 | ТЕРм 10-08-019-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Реле времени программное | 1 шт. | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 48 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4.59 |  | 4.59 | 8.77 | 40 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.96 | 8.77 | 8 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5.55 |  | 5.55 |  | 48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4.59 |  | 40 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 80 | 0.7 | 56 |  |  | 3.67 |  | 22 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 60 | 0.9 | 54 |  |  | 2.75 |  | 22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11.97 |  | 92 |
| 38 | ТЦ 62.1.04.02-7707707132-12.01.2021-02 п.4 конъюктурный анализ | Реле времени IC ASTRO SMART программируемое на год 1 канал с возможн. Подкл. Bluetooth модуля (опция) SchE CCT15225 Ц=11844 р/шт | шт | 1 |  | 1 | 10 067.40 |  | 1 147.89 | 8.77 | 10 067 |
|  |  | Формула ценообразования: 11844/1.2 + 197.4(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 147.89 |  | 10 067 |
|  | Электроустановочные изделия |
| 39 | ТЦ 20.4.02.05-7723685084-12.01.2021-02 п.5 конъюктурный анализ | Предохранитель модульный ПР32 1P 10х38 32А Ц=116,90р вставка ПВЦ | шт | 6 |  | 6 | 99.37 |  | 67.96 | 8.77 | 596 |
|  |  | Формула ценообразования: 116.9/1.2 + 1.95(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67.96 |  | 596 |
| 40 | ТЦ 20.2.09.08-7722786153-12.01.2021-02 п.7 конъюктурный анализ | Кабельная муфта 5ПКТп(б) мини - 2,5/10 нг-LS Ц= 579,49р/комплект (5шт в комплекте) | комплект | 8 |  | 8 | 492.57 |  | 449.37 | 8.77 | 3 941 |
|  |  | Формула ценообразования: 579.49/1.2 + 9.66(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 449.37 |  | 3 941 |
| 41 | ФЕРм 08-02-200-01 (Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт. | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 101 |
|  |  | Объём: 1+1 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 0.917 |  | 5.35 |  | 9.81 | 8.77 | 86 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 0.917 |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.917 |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  | 0.917 |  | 0.94 |  | 1.72 | 8.77 | 15 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.59 | 0.917 | 1.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0.917 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6.29 |  | 11.53 |  | 101 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9.81 |  | 86 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 9.32 |  | 57 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 6.38 |  | 50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27.23 |  | 208 |
| 42 | ТЦ 24.3.03.01-7707707132-12.01.2021-02 п.8 конъюктурный анализ | Трубка ТТК 24/8 термоусаживаемая L=1м Ц=213р/шт | шт | 1 |  | 1 | 181.05 |  | 20.64 | 8.77 | 181 |
|  |  | Формула ценообразования: 213/1.2 + 3.55(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20.64 |  | 181 |
| 43 | ТЦ 24.3.03.01-7707707132-12.01.2021-02 п.8 конъюктурный анализ | Трубка ТТК 50/17 термоусаживаемая L=1м Ц= 447р/шт | шт | 1 |  | 1 | 379.95 |  | 43.33 | 8.77 | 380 |
|  |  | Формула ценообразования: 447/1.2 + 7.45(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43.33 |  | 380 |
| 44 | ТССЦ 509-1589 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Наконечники кабельные медные луженные 16мм2 | шт. | 4 |  | 4 | 2.56 |  | 10.24 | 8.77 | 90 |
|  |  | Формула ценообразования: 2.5 + 0.05(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10.24 |  | 90 |
| 45 | ТЕРм 08-01-082-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  | 806 |
|  |  | Объём: 4+4+4 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 368.01 |  | 44.16 | 8.77 | 387 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 25.84 |  | 3.10 | 8.77 | 27 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 1.46 |  | 0.18 | 8.77 | 2 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 372.59 |  | 44.71 | 8.77 | 392 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 47.00 |  | 5.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.11 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 766.44 |  | 91.97 |  | 806 |
| 45.1 | ТССЦ 509-0100 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Зажимы наборные | шт. | - 102 |  | -12.24 | 3.24 |  | -39.66 | 8.77 | - 348 |
|  |  | Формула ценообразования: 3.15 + 0.06(2%) |
|  |  | Объём: (0.12)*(-102.0) |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 44.34 |  | 389 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 42.12 |  | 259 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 28.82 |  | 228 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 123.25 |  | 945 |
| 46 | ТССЦ 509-0262 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Зажим плашечный ЗП 6-95/6-95 | шт. | 4 |  | 4 | 12.73 |  | 50.92 | 8.77 | 447 |
|  |  | Формула ценообразования: 12.47 + 0.25(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 50.92 |  | 447 |
| 47 | ТЦ 25.1.04.06-7707707132-12.01.2021-02 п.6 конъюктурный анализ | Зажим клеммный SV-15 Ц=858,60р | к-т | 4 |  | 4 | 729.81 |  | 332.84 | 8.77 | 2 919 |
|  |  | Формула ценообразования: 858.6/1.2 + 14.31(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 332.84 |  | 2 919 |
| 48 | ТССЦ 509-1716 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 | шт. | 4 |  | 4 | 11.60 |  | 46.40 | 8.77 | 407 |
|  |  | Формула ценообразования: 11.36 + 0.23(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 46.40 |  | 407 |
| 49 | ТССЦ 509-2642 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | DIN-рейка металлическая длиной 100 мм | шт. | 4 |  | 4 | 3.73 |  | 14.92 | 8.77 | 131 |
|  |  | Формула ценообразования: 3.65 + 0.07(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14.92 |  | 131 |
| 50 | ТССЦ 509-1586 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4, ТМЛ-2,5 | шт. | 39 |  | 39 | 0.93 |  | 36.27 | 8.77 | 318 |
|  |  | Формула ценообразования: 0.91 + 0.02(2%) |
|  |  | Объём: 3+36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36.27 |  | 318 |
| 51 | ТЕРм 08-02-407-17 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50 мм-для защиты кабеля при спуске от щита | 100 м | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  | 1 521 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 246.64 |  | 49.33 | 8.77 | 433 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 225.45 |  | 45.09 | 8.77 | 395 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 9.68 |  | 1.94 | 8.77 | 17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 395.25 |  | 79.05 | 8.77 | 693 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 32.24 |  | 6.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.73 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 867.34 |  | 173.47 |  | 1 521 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 51.27 |  | 450 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 48.71 |  | 299 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 33.33 |  | 263 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 255.51 |  | 2 083 |
| 52 | ТССЦ 103-0138 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Труба стальная д.50 для защиты кабеля | м | 20 |  | 20 | 25.38 |  | 507.60 | 8.77 | 4 452 |
|  |  | Формула ценообразования: 24.75 + 0.5(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 507.60 |  | 4 452 |
|  | Монтаж кабеля |
| 53 | ТЕР 34-02-003-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 26 466 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 915.04 |  | 91.50 | 8.77 | 802 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 29 263.50 |  | 2 926.35 | 8.77 | 25 664 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 133.00 |  | 13.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 30 178.54 |  | 3 017.85 |  | 26 466 |
| 53.1 | ТССЦ 507-0546 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | -1 000 |  | - 100 | 29.20 |  | -2 920.00 | 8.77 | -25 608 |
|  |  | Формула ценообразования: 28.57 + 0.57(2%) |
|  |  | Объём: (0.1)*(-1000.0) |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 91.50 |  | 802 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 100 | 0.7 | 70 |  |  | 91.50 |  | 561 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.85*0.9 | 49.725 |  |  | 50.55 |  | 399 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 239.90 |  | 1 818 |
| 54 | ТССЦ 509-6409 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 50 мм | м | 100 |  | 100 | 10.84 |  | 1 084.00 | 8.77 | 9 507 |
|  |  | Формула ценообразования: 10.62 + 0.21(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 084.00 |  | 9 507 |
| 55 | ТЕРм 10-06-048-05 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Прокладка сигнальной ленты | 1 км кабеля | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 640 |
|  | 1 | ОТ |  |  | 0.3 |  | 188.14 |  | 5.64 | 8.77 | 49 |
|  | 3 | ЭМ |  |  | 0.3 |  | 2 243.74 |  | 67.31 | 8.77 | 590 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  | 0.3 |  | 111.19 |  | 3.34 | 8.77 | 29 |
|  | 4 | М |  |  | 0.3 |  | 3.76 |  | 0.11 | 8.77 | 1 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 23.00 | 0.3 | 0.69 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 9.04 | 0.3 | 0.27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 435.64 |  | 73.06 |  | 640 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8.98 |  | 78 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 100 | 0.7 | 70 |  |  | 8.98 |  | 55 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 5.84 |  | 46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 87.88 |  | 741 |
| 56 | ТССЦ 507-3536 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 | м | 100 |  | 100 | 1.85 |  | 185.00 | 8.77 | 1 622 |
|  |  | Формула ценообразования: 1.81 + 0.04(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 185.00 |  | 1 622 |
| 57 | ТЕРм 08-02-148-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 1 789 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 77.67 |  | 93.20 | 8.77 | 817 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 57.75 |  | 69.30 | 8.77 | 608 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2.65 |  | 3.18 | 8.77 | 28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 34.57 |  | 41.48 | 8.77 | 364 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 9.92 |  | 11.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.20 |  | 0.24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 169.99 |  | 203.98 |  | 1 789 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 96.38 |  | 845 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 91.56 |  | 562 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 62.65 |  | 494 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 358.19 |  | 2 845 |
| 58 | ТЦ 21.1.06.08-9710008385-26.02.2021-02 п.9 конъюктурный анализ | Кабель ПвВГнг-(А)в мк 5х4 в трубе Ц= 181р/м | м | 120 |  | 120 | 153.85 |  | 2 105.13 | 8.77 | 18 462 |
|  |  | Формула ценообразования: 181/1.2 + 3.02(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 105.13 |  | 18 462 |
| 59 | ТЕРм 08-02-147-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг-прокладка кабеля в опоре | 100 м кабеля | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |  | 343 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 72.66 |  | 18.17 | 8.77 | 159 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 56.62 |  | 14.16 | 8.77 | 124 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 2.65 |  | 0.66 | 8.77 | 6 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 27.23 |  | 6.81 | 8.77 | 60 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 9.28 |  | 2.32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.20 |  | 0.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 156.51 |  | 39.14 |  | 343 |
| 59.1 | ФССЦ 21.1.06.10-0529 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-1000 | 1000 м | 0.1 |  | 0.025 | 8 723.67 |  | 218.09 |  | 1 754 |
|  |  | Объём: (0.25)*0.1 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18.83 |  | 165 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 17.89 |  | 110 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 12.24 |  | 97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 287.36 |  | 2 304 |
| 60 | ТЕРм 08-02-412-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2(ввод кабеля в опору) | 100 м | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  | 101 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 68.54 |  | 6.85 | 8.77 | 60 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 13.26 |  | 1.33 | 8.77 | 12 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.08 | 8.77 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 33.64 |  | 3.36 | 8.77 | 29 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 8.96 |  | 0.90 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.06 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 115.44 |  | 11.54 |  | 101 |
| 60.1 | ТЦ 21.1.06.08-9710008385-26.02.2021-02 п.9 конъюктурный анализ | Кабель ПвВГнг-(А)в мк 5х4 в трубе Ц= 181р/м | м | 100 |  | 10 | 153.85 |  | 175.48 | 8.77 | 1 539 |
|  |  | Формула ценообразования: 181/1.2 + 3.02(2%) |
|  |  | Объём: (0.1)*100.0 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6.93 |  | 61 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 6.58 |  | 41 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 4.50 |  | 36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 198.10 |  | 1 717 |
| 61 | ТЕРм 08-02-412-03 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2-от места отпайки к ВЩУ | 100 м | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 199 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 48.12 |  | 14.44 | 8.77 | 127 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 6.63 |  | 1.99 | 8.77 | 17 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.40 |  | 0.12 | 8.77 | 1 |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 20.94 |  | 6.28 | 8.77 | 55 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6.29 |  | 1.89 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.03 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 75.69 |  | 22.71 |  | 199 |
| 61.1 | ТССЦ 502-0484 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.1 |  | 0.03 | 4 207.95 |  | 126.24 | 8.77 | 1 107 |
|  |  | Формула ценообразования: 4122.61 + 82.45(2%) |
|  |  | Объём: (0.3)*0.1 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14.56 |  | 128 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 13.83 |  | 85 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 9.46 |  | 75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 172.24 |  | 1 466 |
| 62 | ТЕРм 08-02-412-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2-для ЗУ | 100 м | 0.015 |  | 0.015 |  |  |  |  | 8 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 41.23 |  | 0.62 | 8.77 | 5 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 4.42 |  | 0.07 | 8.77 | 1 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 13.33 |  | 0.20 | 8.77 | 2 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5.39 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 58.98 |  | 0.89 |  | 8 |
| 62.1 | ФССЦ 21.2.03.05-0068 (Приказ № 876/пр от 26.12.2019) | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг 1х4мм | 1000 м | 0.1 |  | 0.0015 | 3 088.87 | 0.917 | 4.63 | 8.77 | 41 |
|  |  | Объём: (0.015)*0.1 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  | 5 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 95 | 0.7 | 66.5 |  |  | 0.59 |  | 3 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 65 | 0.9 | 58.5 |  |  | 0.40 |  | 3 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6.51 |  | 55 |
| 63 | ТЦ 14.5.01.11-7820046291-22.03.2021-02 п.15 конъюктурный анализ | Защитное покрытие для электрики Electric NANOPROTECH 210 мл | м | 1 |  | 1 | 305.15 |  | 34.78 | 8.77 | 305 |
|  |  | Формула ценообразования: 359/1.2 + 5.98(2%) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34.78 |  | 305 |
|  | Заземление |
| 64 | ТЕР 33-04-015-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Устройство заземления | 10 м шин заземления | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | 385 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 12.38 |  | 18.57 | 8.77 | 163 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 15.66 |  | 23.49 | 8.77 | 206 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1.24 |  | 1.86 | 8.77 | 16 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1.80 |  | 2.70 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29.28 |  | 43.92 |  | 385 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18.57 |  | 163 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 19.50 |  | 120 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 60 | 0.85*0.9 | 45.9 |  |  | 9.47 |  | 75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 72.89 |  | 580 |
| 65 | ТССЦ 204-0004 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0.01332 |  | 0.01332 | 6 168.00 |  | 82.16 | 8.77 | 721 |
|  |  | Формула ценообразования: 6018.15 + 120.36(2%) |
|  |  | Объём: 15*0.888*0.001 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 82.16 |  | 721 |
| 66 | ТЕР 33-03-004-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1 013 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 4.68 |  | 14.04 | 8.77 | 123 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  | 2.66 |  | 7.98 | 8.77 | 70 |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 31.15 |  | 93.45 | 8.77 | 820 |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.68 |  | 2.04 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 38.49 |  | 115.47 |  | 1 013 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14.04 |  | 123 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 105 | 0.7 | 73.5 |  |  | 14.74 |  | 90 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 60 | 0.85*0.9 | 45.9 |  |  | 7.16 |  | 56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 137.37 |  | 1 159 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 11 853.31 |  | 103 794 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 773.66 |  | 6 784 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 1 785.53 |  | 15 658 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 9 294.12 |  | 81 352 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 948.61 |  | 8 319 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 908.77 |  | 5 580 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 602.87 |  | 4 759 |
|  |  | Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 13 364.95 |  | 114 133 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  | 4 645.50 |  | 40 741 |
| Раздел 4. ПНР |
| 67 | ТЕРп 01-11-010-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 832 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 12.71 |  | 38.13 | 21.81 | 832 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1.22 |  | 3.66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12.71 |  | 38.13 |  | 832 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 38.13 |  | 832 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 65 | 0.7 | 45.5 |  |  | 24.78 |  | 379 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 40 | 0.9 | 36 |  |  | 15.25 |  | 300 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78.16 |  | 1 511 |
| 68 | ТЕРп 01-11-028-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 145 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3.33 |  | 6.66 | 21.81 | 145 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0.32 |  | 0.64 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3.33 |  | 6.66 |  | 145 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6.66 |  | 145 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 65 | 0.7 | 45.5 |  |  | 4.33 |  | 66 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 40 | 0.9 | 36 |  |  | 2.66 |  | 52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13.65 |  | 263 |
| 69 | ТЕРп 01-12-027-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 978 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 45.35 |  | 90.70 | 21.81 | 1 978 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 4.86 |  | 9.72 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 45.35 |  | 90.70 |  | 1 978 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 90.70 |  | 1 978 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 65 | 0.7 | 45.5 |  |  | 58.96 |  | 900 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 40 | 0.9 | 36 |  |  | 36.28 |  | 712 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 185.94 |  | 3 590 |
| 70 | ТЕРп 01-11-013-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015) | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | 1 токоприемник | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 277 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 12.71 |  | 12.71 | 21.81 | 277 |
|  | 3 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | в т. ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 8.77 |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1.22 |  | 1.22 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12.71 |  | 12.71 |  | 277 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12.71 |  | 277 |
|  | МДС 81-33.2004 | НР | % | 65 | 0.7 | 45.5 |  |  | 8.26 |  | 126 |
|  | Письмо № АП-5536/06 | СП | % | 40 | 0.9 | 36 |  |  | 5.08 |  | 100 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26.05 |  | 503 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 148.20 |  | 3 232 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 148.20 |  | 3 232 |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) |  | 148.20 |  | 3 232 |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 96.33 |  | 1 471 |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 59.27 |  | 1 164 |
|  |  | Итого по Разделу 4 (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 303.80 |  | 5 867 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО прямые затраты по смете |  | 43 579.00 |  | 383 958 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  | 1 216.93 |  | 12 603 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 3 258.61 |  | 28 575 |
|  |  | материальные ресурсы |  | 39 006.00 |  | 341 925 |
|  |  | перевозка |  | 97.46 |  | 855 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  | 1 506.34 |  | 15 140 |
|  |  | Всего накладные расходы |  | 1 412.97 |  | 9 552 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  | 870.39 |  | 7 565 |
|  |  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) |  | 45 862.36 |  | 401 075 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ |  | 33 423.38 |  | 293 123 |
|  |  | стоимость пусконаладочных работ "вхолостую" |  | 303.80 |  | 5 867 |
|  |  | УСН (МАТ + (ЭМ +перевозка) + НР × 0,1712 + СП × 0,15) × 20 % =(341925+28575+855+9552*0,1712+7565*0,15)*20% |  |  |  | 74 825 |
|  |  | ВСЕГО по смете с УСН |  |  |  | 475 900 |
|  |  | Аукционный коэффициент к=1,0571622 |  |  |  |  |
|  |  | Всего с учетом коэффициента |  |  |  | 503 103 |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |
| Проверил |  |  |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |